**消防同意審査に係る確認事項**

申請建物名称：

|  |
| --- |
| 確認事項 |
| **●事業所の概要**※各テナント等の事業内容を記載してください。  (例)焼肉店、〇〇販売、老人短期入所施設、機器の弁の製造、〇〇保管倉庫、建築関係事務所など |
| **●収容人員**※最大人数を記載してください。  〇従業員数（　　　　人）〇入居者数（　　　　人）※共同住宅除く  〇利用者数（　　　　人）※デイサービス、保育園、学校など  〇階別の収容人員　※(例)1F:〇〇人、2F:〇〇人 |
| **●消防法施行令第１０条第１項第５号に基づく無窓階の算定**  〇算定結果：□すべての階が普通階　□無窓階あり(　　　　　階）  〇算定書及び建具表、キープランの添付：□添付あり、□未添付(すべての階が無窓階のため)  ※開口部の床面からの高さ、大きさ、窓ガラスの厚さなどが確認できる書類を添付してください。 |
| **●設置している消防用設備等**※添付設備に☑を入れてください。  **消火設備**  □消火器◆　□屋内消火栓◆　□スプリンクラー　□水道連結スプリンクラー　□水噴霧消火設備　□泡消火設備　□不活性ガス消火設備　□ハロゲン化物消火設備　□粉末消火設備  □屋外消火栓◆　□動力消防ポンプ　□パッケージ型消火設備◆　□パッケージ型自動消火設備  **警報設備**  □自動火災報知設備◆　□特定小規模施設用自動火災報知設備　□ガス漏れ火災警報設備  □漏電火災警報器　□消防機関へ通報する火災報知設備  **避難設備**  □避難器具　□誘導灯　□蓄光式誘導標識　□誘導標識  〇消防用水・消火活動上必要な施設  □消防用水　□排煙設備　□連結散水設備　□連結送水管　□非常コンセント　□無線通信補助 |
| **●火災予防条例での規制**※離隔距離、換気等を確認できる書類を添付してください。  □炉　□厨房設備　□温風暖房機　□ボイラー、給湯湯沸設備　□乾燥設備　□サウナ設備  □ヒートポンプ冷暖房機　□火花を生ずる設備　□放電加工機　□変電設備　□発電設備  □蓄電池設備　□ネオン菅灯設備(2KVA以上)　□危険物を取り扱い又は貯蔵する(危険物施設除く) |
| **●届出を要する物質**（消防法第9条の3第1項）  〇液化石油ガスの設置量（　　　）kg　〇圧縮アセチレンガス（　　　）kg　〇無水硫酸（　　　）kg　〇生石灰（　　　）kg　〇毒物及び劇物（　　　）kg |
| **●危険物施設**  〇施設名称又は許可施設の場所：  〇許可等申請の調整について：□調整済み（消防担当：　　　　　　　　　　　） |

※審査用図面を『消防同意審査書』に添付してください。

※◆の表示がある設備は、建物各部分から設備までの歩行距離を図面に記載してください。

※水平距離の基準がある設備は、水平距離を図面に記載してください。

※審査用図面の縮尺は、1/100、1/200、1/300のいずれかでお願いいたします。

※電気設備・ボイラー・厨房設備等の審査図面には、不燃材料等の区画の表示をするとともに、各設備の最大消費熱量と各区画の合計値を記載してください。