## 議事録
道路位置指定工事（下水道施設）の無償譲渡条件について（議事録）
対象とな る土地
協 議 | 令和 年 月 日（ ） | 午前 ・ 午後 時 分～
月 日
うるま市 | 下水道課下水道管理係
出資者 （発注者）
（協議内容）1/２ |  |  |  |  | ※はいか、いいえに〇をする
①下水道全体計画区域でしたか？
はい ・ いいえ
②下水道事業計画区域でしたか？
はい ・ いいえ
③道路位置指定手続きは完了したか？ （審査完了通知書の写し・道路幅員が分かる資料1部提出する）
はい ・ いいえ
④下水道施設を布設する位置指定申請道路は市に譲渡する。 （譲渡できる、できないを問わず⑤へ）
はい ・ いいえ
⑤申請道路を市に譲渡する協議をした場合は、協議簿（押印付）を作成し下水道課へ写しを１部提出する。
はい ・ いいえ
⑥下水道施設を布設した位置指定申請道路には、うるま市長を権利者とする地上権設定登記を申請者の責任で登記する。
はい ・ いいえ
⑦譲渡施設の汚水管渠本管の場合であって、当該管渠流末が市の公共下水道管に点検調査可能な接続とする。
「管理上から本管径最小φ200㎜、流速及び勾配は計画下水量に対し、原則流速は最小0.6ｍ/秒 最大3.0ｍ/秒とする」
はい ・ いいえ
⑧流量計算書（各排出者から譲渡施設に排出される単位時間当りの最大汚水流出量㎥/ｓ算出）を提出する。
はい ・ いいえ
⑨うるま市下水道課の設計指導（設計指針・市統一事項）に沿って下水道施設の施工を実施すること。
はい ・ いいえ
⑩申請下水道施設が市の完成検査において不合格ならば、再施工か譲渡不可となる。
はい ・ いいえ
|  |  | 下水道課 課長 | 下水道課 管理係長 | 下水道課 係 | 施工者 | 施主
２／２へ続く
道路位置指定工事（下水道施設）の無償譲渡条件について（議事録）
対象とな る土地
協 議 | 令和 年 月 日（ ） | 午前 ・ 午後 時 分～
月 日
うるま市 | 下水道課下水道管理係
出資者 （発注者）
（協議内容）２/２ |  |  |  |  | ※はいか、いいえに〇をする
⑪ ③の道路に所有者の権利がある場合、次に掲げる事項について所有者の承諾を得ること
ア 譲渡施設を損傷する行為及び管理に支障をきたす行為、第三者が公共下水道を利用することを妨げる一切の行為を
一切行わないこと
イ 譲渡施設を設置している土地（道路用地）の維持管理は所有者の責任において行うこと
ウ 譲渡施設による土地の占用については全て無償とすること
エ 譲渡施設の譲受後に市が行う点検、修繕工事等に際し当該土地の使用を認めること
オ 譲渡施設の有る土地を他人に譲渡し、又は新たな権利を設定する場合は、前項についてその譲受人又は権利取得者
に対し承諾を継承させること
はい ・ いいえ
⑫譲渡後に市が当該譲渡施設の点検、修繕工事等を行うことについて、譲渡施設の利害関係人から同意を得ていること
はい ・ いいえ
⑬施設の完成後やむを得ない事情で譲渡申請に期間を要した場合において、申請の前に管渠の清掃及び管渠内カメラ
調査を実施し、損傷、漏水等の不具合がないことを市に示しその確認を受ける。
不具合が確認された場合、修繕等必要な措置を講じた後に譲渡申請する。
はい ・ いいえ
⑭譲渡施設の所有者は正副２通の無償譲渡申請書に次の事項の書類を添えて市に提出する。
１ 譲渡施設を設置している土地の所有者の下水道施設の無償譲渡に係る承諾書（様式第2号）
2 前号の土地の所有者の印鑑登録証明書
3 第１号の土地の登記簿謄本及び公図の写し
4 譲渡施設の利害関係人の同意書（様式第３号）
5 譲渡施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び竣工図書（CDデータ）
6 譲渡施設が雨水管きょの場合は、雨水の放流先の管理者の放流に係る承諾書
7 その他市長が認めるとする書類 （下水道工事に要した見積書）
はい ・ いいえ
⑮譲渡施設の担保責任は無償譲受決定通知をした日から２年間とする。ただし、故意又は重大な過失があった場合は
10年とする。
はい ・ いいえ
⑯下水道施設の無償譲渡に関して、市と第三者との間に紛争が生じた場合は申請者が責任をもって解決すること
はい ・ いいえ
以上
|  |  | 下水道課 課長 | 下水道課 管理係長 | 下水道課 係 | 施工者 | 施主
Note on B4: 対象となる土地の地番を全て記入する （下水道施設を設置する土地の全ての地番）