## 様式1-1 配付資料申請書
様式1-1 配付資料申請書
年 月 日
うるま市長 中村 正人 様
配付資料申請書
「うるま市総合体育館整備運営事業」に関する配付資料について、次のとおりの資料の配付を希望します。
なお、配付を受けるに当たっては、提供条件を遵守します。
|  | 申請者 |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話番号
メールアドレス
配付資料
|  | 資料名 | 希望する 資料に○↓ | 受取方法
|  | 配付資料１ 基本設計報告書 |  | 市HPからのダウンロード ※2024年（令和6年）5月17日に提供開始（一部、6月4日及び6月12日に修正・追加）した時点のデータからの変更はないため、実施方針第2 2(2)ア「基本設計の提供」の手続により既に提供を受けた事業者は、再度の申請は不要
|  | 配付資料２ 基本設計報告書のCADデータ |  | 希望受取日時 | 第一希望
第二希望
|  | 配付資料３ 「添付資料10 関連図面一覧」に掲載のデータ |  | 希望受取日時 | 第一希望
第二希望
※申込後、必ず市に対して受信確認を行ってください。
提供条件
１ 配付資料は申請者以外に閲覧させ、又は提供しないこと。ただし、応募者（本事業の各業務に当たる複数の企業等により構成される企業グループ）の組成のために、本事業への応募を検討する他の企業に閲覧させ、又は提供する場合は、この限りではない。
２ 配付資料は厳重に保管し、秘密保持に注意すること。
３ 本事業への応募を検討する他の企業に閲覧させ、又は提供する場合は、当該他の企業に対しても提供条件を遵守させること。
４ 配付資料２および配付資料３に含まれる資料の不備等について、市はその責任を負わないものとする。

## 様式1-2 募集要項等に関する説明会の参加申請書
様式1-2 募集要項等に関する説明会の参加申請書
年 月 日
うるま市長 中村 正人 様
募集要項等に関する説明会の参加申請書
「うるま市総合体育館整備運営事業」募集要項等に関する説明会について、次のとおりの参加を希望します。
企業名
所在地
担当者（窓口）
部署・役職
氏名
連絡先（電話番号）
E-mail
※接続先等の案内は担当者（窓口）に行います。
参加者氏名
|  | ① | 部署・役職
氏名
|  | ② | 部署・役職
氏名
|  | ③ | 部署・役職
氏名
※記入欄が足りない場合は必要に応じて追加してください。
※Excelファイルで提出してください。
※申込後、必ず市に対して受信確認を行ってください。

## 様式1-3A 募集要項等に関する質問書
様式1-3A 募集要項等に関する質問書（参加資格に関する事項）
年 月 日
うるま市長 中村 正人 様
募集要項等に関する質問書（参加資格に関する事項）
「うるま市総合体育館整備運営事業」に関する募集要項等のうち、募集要項「第2 1 応募者の備えるべき参加資格要件」について、次のとおり質問がありますので提出します。
| 提出者 |  |  | 企業名
所在地
部署名
担当者名
電話番号
メールアドレス
提出質問数
| No. | 資料 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目 | 項目 | 項目名 | 質問の内容
| （例） | 募集要項 | 14 | 第2 | 1 | （1） |  |  | 応募者の構成等
1
2
3
…
※記入欄が足りない場合は必要に応じて追加してください。
※Excelファイルで提出してください。
※提出後、必ず市に対して受信確認を行ってください。

## 様式1-3B 募集要項等に関する質問書
様式1-3B 募集要項等に関する質問書（参加資格に関する事項以外）
年 月 日
うるま市長 中村 正人 様
募集要項等に関する質問書（参加資格に関する事項以外）
「うるま市総合体育館整備運営事業」に関する募集要項等について、次のとおり質問がありますので提出します。
| 提出者 |  |  | 企業名
所在地
部署名
担当者名
電話番号
メールアドレス
提出質問数
| No. | 資料 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目 | 項目 | 項目名 | 質問の内容
| （例） | 募集要項 | 1 | 第1 | 1 | （1） | ア | (ｱ) | 事業名称
1
2
3
…
※記入欄が足りない場合は必要に応じて追加してください。
※Excelファイルで提出してください。
※提出後、必ず市に対して受信確認を行ってください。
※「資料」の列には「募集要項」「要求水準書」「優先交渉権者決定基準」「様式集」「基本協定書（案）」「事業契約書（案）」のいずれかを記入してください。 ※要求水準書の添付資料に関する質問の場合、大項目に資料番号を「資料●」として記入してください。

## 様式3 競争的対話の参加申請書
様式3 競争的対話の参加申請書
年 月 日
うるま市長 中村 正人 様
競争的対話の参加申請書
「うるま市総合体育館整備運営事業」に関する競争的対話への参加を申し込みます。
応募者番号
代表企業名
所在地
担当者
部署・役職
氏名
連絡先（電話番号）
E-mail
参加者氏名
|  | ① | 企業名
部署・役職
氏名
|  | ② | 企業名
部署・役職
氏名
|  | ③ | 企業名
部署・役職
氏名
※記入欄が足りない場合は必要に応じて追加してください。
※Excelファイルで提出してください。
※提出後、必ず市に対して受信確認を行ってください。
※参加人数等について、後日調整を行う可能性があります。
※開催時刻、会場等詳細については、申請書到着後別途連絡します。

## 様式6 基礎審査において応募者が満たすべき主要な項目確認書
様式6 基礎審査において応募者が満たすべき主要な項目確認書
応募者番号：
※１ 応募時の提案書類で要求水準が満たされていることが確認できる事項は、その内容が示されている様式番号・該当ページ・ページ内記載箇所（中段・下段等）（複数可）を記載し、
「応募者の確認結果」欄に達成していると判断した提案書の内容を記載してください。
※２ 応募時の提案書類に要求水準が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、「達成状況」欄に「実現可能」と記載してください。
※３ 本様式に記載されている事項は基本要件を記載したものであり、すべての要求水準を満たしていることを確認するものではありません。
本様式の確認をもって、すべての要求水準が達成されていると市が判断するものではないことに留意してください。
※４ A3横で作成してください（枚数任意）。
※５ CD等に保存して提出するデータはExcelファイルとしてください。
■記入欄
第1 総則
項目 |  |  | 要求水準等 | 要求水準の達成状況 |  | 市確認
|  |  |  | 応募者の確認結果 | 該当する提案書の様式、図面集等の該当頁
保険
| 保険 |  | 本事業の実施に当たって必要となる保険が提案されているか。
第2 統括管理業務に関する要求水準
項目 |  |  | 要求水準等 | 要求水準の達成状況 |  | 市確認
|  |  |  | 応募者の確認結果 | 該当する提案書の様式、図面集等の該当頁
総則
| (4)業務の期間 |  | 事業契約締結日から事業期間終了までとなっているか。
| (5)統括管理業務責任者等 |  | 事業期間全体にわたり本事業の全ての業務を統括し、マネジメントする統括管理業務責任者及び統括管理業務副責任者が配置されているか。
統括管理業務責任者等には、構成員が直接雇用する正社員を配置されているか。また、代表企業が直接雇用する正社員が1名以上配置されているか。
維持管理業務及び運営業務開始後、統括管理業務責任者等のいずれか1人が本施設等に常駐する提案となっているか。
| (6)報告事項 |  | 事業契約締結後速やかに事業全体スケジュール表（各種申請、関係者協議等の工程を含むもの）を作成し、市へ提出する提案となっているか。
統括管理業務計画書を事業契約締結後30日以内に市に提出する提案となっているか。
統括管理業務報告書について、対象期間に応じた期限までに市に提出する提案となっているか。
統括管理業務
| (1)市との調整業務 |  | 本事業に係る総合窓口として、日常的に市と積極的にコミュニケーションを図るとともに、必要に応じて市と選定事業者、各個別業務に当たる事業者及び責任者等の間の調整等を実施する提案となっているか。
| (2)全体マネジメント業務 |  | 各個別業務間の調整を図り、選定事業者としての意見等をとりまとめ、本事業全体を円滑かつ効果的に実施するための全体マネジメントを行う提案となっているか。
| (2)全体マネジメント業務 |  | 要求水準及び提案書の内容を履行・遵守していることを確認するセルフモニタリングを計画及び実施し市に報告する提案となっているか。
| (3)財務状況報告業務 |  | 本事業に関する財務状況が確認できる書類（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等）を事業年度ごとに作成し、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付して、財務報告書として市に報告する提案となっているか。
| (3)財務状況報告業務 |  | 市内事業者への発注割合を満たしていることが確認できる資料（発注実績の一覧表等）及びそれらを証する書類（請求書の写し等）を市に提出し、承認を得る提案となっているか。
| (4)文書管理業務 |  | 本事業に関して作成及び取得した文書類は、確認する必要が生じたときに、速やかに確認することができるよう、整理して保存し、適正な文書管理を行う提案となっているか。
第3 施設整備に関する要求水準
項目 |  |  | 要求水準等 | 要求水準の達成状況 |  | 市確認
|  |  |  | 応募者の確認結果 | 該当する提案書の様式、図面集等の該当頁
事業用地及び現況
| (1)具志川運動公園の概要 |  | 具志川運動公園に整備可能な建築面積の上限を超えていないか。
| (2)立地条件 |  | 事業用地では、建築物の最高高さ並びに工作物（煙突、鉄塔等）の最高高さは12m以下に制限されることを認識した提案となっているか。
緑地率20％以上又は緑被率30％以上、県道10号線に面する部分の緑視率15%以上の条件を満たす提案となっているか。
設計要件
| (5)設置対象区域 |  | 本施設の設置位置は、設置対象区域内となっているか。
| (6)本施設の整備に関する要求水準 |  | 施設計画要領に示される要求水準を満たした提案となっているか。（様式6別紙 施設計画要領に関する事項)を記入の上記載） |  | （例：別紙のとおり）
第4 設計業務に関する要求水準
項目 |  |  | 要求水準等 | 要求水準の達成状況 |  | 市確認
|  |  |  | 応募者の確認結果 | 該当する提案書の様式、図面集等の該当頁
総則
| (4)業務の期間 |  | 事業契約締結日から2026年（令和8年）3月31日までの間に開始し、2026年（令和8年）4月1日から2027年（令和9年）3月30日までの間に完了する提案となっているか。
| (5)設計業務責任者等 |  | 設計業務責任者（管理技術者）及び各分担業務分野の主任担当技術者をそれぞれ１名配置する提案となっているか。
各主任担当技術者は、専門分野に関する資格を有することが記載されているか。
| (6)報告事項 |  | 設計業務着手前に設計計画書を作成し、要求水準書に示される各種書類とともに統括管理業務責任者等を介して市に提出する旨の記載があるか。
事前調査完了時、設計業務の中間時及び設計業務の完了時に、要求水準書に示される提出図書を提出する旨の記載があるか。
設計業務
| (1)設計業務 |  | 安全性、耐震性、耐久性に配慮し、適切な修繕・更新等を実施しながら、施設の機能を維持できるよう、ライフサイクルコストの最適化を図る提案となっているか。
建築物の仕上げ材及び設備は、日常の清掃、点検、保守作業などの維持管理業務が容易かつ効率的、安全に行えるよう考慮した提案となっているか。
省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーを利用するなど、運営段階の光熱水費やCO2の排出を抑制できる施設計画とし、総合的なライフサイクルでの環境負荷低減に努める提案となっているか。
防音・防振対策、臭気対策のほか、周辺環境や近隣に配慮する提案となっているか。
自然環境保全及び景観へ配慮する提案となっているか。
業務の進捗状況に応じ、市に対して定期的（１回／月程度）に報告を行う提案となっているか。
各種申請等の手続に関係する関係機関との協議内容を市に報告するとともに、統括管理業務責任者等を介して各種許認可等の書類の写しを市に提出する提案となっているか。
| （2)その他関連業務 |  | 施設整備及びプールの公認に係る関係機関との協議、並びに各種申請手続きを遅延なく行う提案となっているか。
第5 施設整備に関する要求水準
項目 |  |  | 要求水準等 | 要求水準の達成状況 |  | 市確認
|  |  |  | 応募者の確認結果 | 該当する提案書の様式、図面集等の該当頁
総則
| (4)業務の期間 |  | 新体育館については2026年（令和8年）7月1日から2027年（令和9年）3月31日までの間に開始し、2029年（令和11年）9月28日まで、公園については2027年（令和9年）7月1日から2028年（令和10年）3月31日までの間に開始し、2029年（令和11年）9月28日までの間に完了する提案となっているか。
| (5)建設業務責任者等 |  | 建設業務責任者（主任技術者又は監理技術者）の他、電気設備、機械設備、公園土木等の専門別の責任者を配置する提案となっているか。
現場代理人は、主体工事である建築工事より配置する提案となっているか。
| (6)報告事項 |  | 建設工事着手前に施工計画書を作成し、要求水準書に示される書類とともに統括管理業務責任者等を介して市に提出する提案となっているか。
建設期間中に、要求水準書に示される書類を作成する提案となっているか。
完成確認の通知に必要な完成図書について、統括管理業務責任者等を介して市に提出する提案となっているか。
建設業務
| (1)建設工事業務 |  | 各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画書に従って本施設の建設工事を実施するとともに、工事現場に工事記録を常に整備する提案となっているか。
工事状況を市に毎月報告するほか、市に施工の事前説明及び事後報告を行う提案となっているか。
近隣へ工事内容を周知徹底して理解を得、作業時間について近隣の了承を得る提案となっているか。
|  | 施工計画 | 工事に伴う影響を最小限に抑えるための工夫（特に車両の交通障害・騒音・振動）を行う提案となっているか。
|  | 施工計画 | 工事は、原則として日曜日及び「国民の祝日に関する法律第2条に規定する休日には行わない提案となっているか。
|  | 着工前 | 計画通知等建築工事に伴う各種申請の手続は事業全体スケジュールに支障がない提案となっているか。
|  | 着工前 | 着工に先立ち、近隣との調整及び建築準備調査等を十分に行い、工事の円滑な推進と近隣の理解及び安全を確保する提案となっているか。
|  | 工事中 | 工事中における工事関係者及び近隣への安全対策については万全を期す提案となっているか。
|  | 完工後業務 | 完工検査及び機器・器具・什器備品等の試運転の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告する提案となっているか。
| (2)什器備品等調達設置業務 |  | 市による完成検査までに、本施設の機能及び性能を満たすために必要な什器備品等及び本施設運営に必要な什器備品等について、調達及び設置を行う提案となっているか。
自主事業・提案プログラム等業務を実施するために選定事業者が調達する什器備品等は、事業者の負担で調達し、適宜更新する提案となっているか。
第6 工事監理業務に関する要求水準
項目 |  |  | 要求水準等 | 要求水準の達成状況 |  | 市確認
|  |  |  | 応募者の確認結果 | 該当する提案書の様式、図面集等の該当頁
総則
| (4)業務の期間 |  | 2026年（令和8年）7月1日から2027年（令和9年）3月31日までの間に開始し、2029年（令和11年）9月28日までに完了する提案となっているか。
| (5)工事監理業務責任者等 |  | 工事監理業務の全体を総合的に把握し、調整を行う工事監理業務責任者を1名配置する提案となっているか。
土木工事監理業務に関し、土木工事監理業務責任者を1名配置する提案となっているか。
業務体制について、工事監理計画書と合わせて、統括管理業務責任者等を介して建設工事着手前に市に通知する提案となっているか。
| (6)報告事項 |  | 建設工事着手前に要求水準書に示される書類を含めた工事監理計画書を作成の上、統括管理業務責任者等を介して市に提出する提案となっているか。
工事監理に関する記録簿を工事監理報告書として作成し、統括管理業務責任者等を介して翌月の10日以降の最初の開庁日までに市に提出し、工事監理業務の状況を報告する提案となっているか。
工事監理業務
| 工事監理業務 |  | 工事監理者の設置が必要な工事については、一級建築士が工事監理業務に当たるものとし、それ以外の工事については、工事内容に応じて適切な工事監理を行う提案となっているか。
第7 開業準備業務に関する要求水準
項目 |  |  | 要求水準等 | 要求水準の達成状況 |  | 市確認
|  |  |  | 応募者の確認結果 | 該当する提案書の様式、図面集等の該当頁
総則
| (4)業務の期間 |  | 本施設の引渡し日の翌日から本施設の供用開始の日の前日までの間に完了する提案となっているか。なお、本施設の供用開始期限は2029年（令和11年）12月21日とする。
| (5)開業準備業務責任者等 |  | 開業準備業務の全体を総合的に把握し調整を行う開業準備業務責任者を1名配置する提案となっているか。
| (7)報告事項 |  | 開業準備業務に当たって、業務のスケジュール及びその具体的な実施内容を記載した開業準備計画書を作成し、統括管理業務責任者等を介して市に提出する提案となっているか。
開業準備業務
| (1)運営体制の確立業務 | 各種マニュアル等の整備 | 本事業の実施に当たって必要な規約・規則や各種マニュアルを作成し、統括管理業務責任者等を介して、運営業務開始日の60日前までに市に提出する提案となっているか。
本施設等の利用方法、予約方法、利用料金等に関する規則を定めた利用規則並びに予約の優先順位、予約調整時期、予約公表方法を定めた予約受付規程を作成し、統括管理業務責任者等を介して、運営業務開始日の4ヶ月前までに市に提出する提案となっているか。
規約・規則、マニュアル等、利用規則、予約受付規程、諸帳簿・帳票等の内容については、運営業務開始日までに業務従事者等に対し周知徹底を図る提案となっているか。
|  | 業務担当者の教育訓練 | 運営業務開始日までに、業務内容や機械操作、安全管理、救急救命、災害時初動対応、接客応対等業務上必要な事項についての教育訓練を行う提案となっているか。
|  | 公園管理事務所機能の設置及び移転 | 維持管理業務及び運営業務の開始日までに、公園管理事務所棟において公園管理事務所機能を設置し、本施設の供用開始日以降は公園管理事務所機能を新体育館内に移転する提案となっているか。
| (2)供用開始前の予約受付業務 | 施設予約システムの整備 | 予約受付開始までに、施設予約システムを整備し、管理及び運用を行う提案となっているか。
利用を継続する既存体育施設の利用者の混乱を避け、利用停止等の影響を最小限とするため、市及び従前の指定管理者と協議の上、従前の施設予約システムからの移行を実施する提案となっているか。
|  | 供用開始前の予約受付及び利用打合せ | 運営業務開始日の90日前までに予約受付規程に従って予約を開始するほか、プロスポーツチームによる合宿・キャンプ・大会等の重要なスポーツコンベンションに係るもの、その他大規模イベント等に係る供用開始前の予約受付や利用調整に関しては、個別対応を行う提案となっているか。
| (3)供用開始前の広報活動業務 |  | 運営業務開始日の6ヶ月前までに、本施設等のホームページを開設する提案となっているか。
運営業務開始初年度からスポーツコンベンションの積極的な誘致や受入が可能となるよう、市や関係団体等と連携し、必要な広報・誘致活動を行う提案となっているか。
| (4)開館式典の支援及び内覧会等の実施業務 |  | 市が開催する開館式典に併せ、施設内の各所にスタッフを配置し、施設の説明や誘導を行う内覧会を実施する提案となっているか。
| (5)開業準備期間中の本施設の維持管理業務 |  | 本施設の引渡しから供用開始日までの期間、本施設の清掃等、維持管理を適切に行う提案となっているか。
第8 維持管理業務に関する要求水準
項目 |  |  | 要求水準等 | 要求水準の達成状況 |  | 市確認
|  |  |  | 応募者の確認結果 | 該当する提案書の様式、図面集等の該当頁
総則
| (4)業務の期間 |  | 本施設については本施設の供用開始の日から事業期間終了まで、具志川運動公園内の既存体育施設及びその他の公園施設については2029年（令和11年）4月1日から事業期間終了までの間として提案されているか。なお、本施設の供用開始期限は2029年（令和11年）12月21日とする。
| (6)仕様 |  | 業務実施の基本方針で挙げられた項目を考慮するとともに、「建築保全業務共通仕様書」の最新版の点検項目を選定事業者の判断により適宜参考にして、建築物・建築設備等の維持管理を行う提案となっているか。
建築物・建築設備等の点検周期については、「建築保全業務共通仕様書」に示された点検周期（「3ヶ月に1回」「1年に1回」等）を勘案した上で、適切な保守管理を行うことを考慮した提案となっているか。
| (7)消耗品の調達 |  | 本施設等の維持管理に関する業務の実施に必要な消耗品等は、管球、ヒューズ等設備に係る消耗品や衛生消耗品等を含め、すべて事業者が調達する提案となっているか。
| (10)維持管理業務責任者等 |  | 維持管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う維持管理業務責任者を1名配置する提案となっているか。
| (11)報告事項 | 維持管理業務全体計画書 | 維持管理業務の業務区分ごとの計画書を作成し、統括管理業務責任者等を介して、維持管理業務開始予定日の90日前までに市に提出する提案となっているか。
|  | 長期修繕計画書 | 本施設に係る維持管理・運営期間中の「長期修繕計画書」を作成し、統括管理業務責任者等を介して、維持管理業務開始予定日の60日後までに市に提出する提案となっているか。
|  | 年度業務計画書 | 維持管理業務の区分ごとの計画書を作成し、統括管理業務責任者等を介して、対象年度の前年度の１月末までに市に提出する提案となっているか。
|  | 施設管理台帳・備品管理台帳 | 建築物や備品等の保守・不具合・修繕等の情報を一元管理することができる、施設管理台帳及び備品管理台帳を作成する提案となっているか。
|  | 維持管理報告書 | 維持管理業務に関する「日報（毎日）」、「月報（毎月）」、「四半期報告書（３ヶ月ごと）」及び「年報（毎年）」を作成し、統括管理業務責任者等を介して、書類毎に定められた提出期限までに市に提出する提案となっているか。
維持管理業務
| (1)建築物等保守管理業務 |  | 法令で定められた検査・点検・報告を実施する提案となっているか。
適正な性能、機能及び美観が維持できる状態に保つ提案となっているか。
部材の劣化、破損、腐食、変形等について調査・診断・判定を行い、迅速に修繕等を行う提案となっているか。
金属部の錆、結露、カビの発生を防止する提案となっているか。
| (2)建築設備保守管理業務 | 運転・監視 | 安全に留意し、機器装置の能力を最大に発揮できるよう、効率の良い経済的な運転操作を行う提案となっているか。
|  | 法定点検 | 各設備の関係法令の定めにより点検を実施する提案となっているか。
|  | 定期点検 | 各設備について、常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに定期的に点検を実施する提案となっているか。
| (3)屋外施設保守管理業務 |  | 適正な性能、機能及び美観が維持できる状態に保つ提案となっているか。
法令で定められた検査・点検・報告を実施する提案となっているか。
多種目球技場及び野球場の天然芝は、「屋外スポーツ施設の建設指針(公益財団法人 日本スポーツ施設協会)」及び「屋外体育移設の建設指針(公益財団法人 日本体育施設協会)」を参考に、良好な状態を維持できるよう維持管理を行う提案となっているか。
| (4)植栽等維持管理業務 |  | 対象植物の特性、生育状況及び環境条件などを考慮し、除草、植込地管理、芝生管理、樹木管理（剪定・消毒・施肥等）等を適切に行う提案となっているか。
利用者の安全性、土壌や周辺環境への影響を考慮した適切な薬剤、肥料等を使用する提案となっているか。
| (5)什器備品等保守管理業務 |  | 什器備品等は、備品シールを貼り付けた上で、備品管理台帳を整備し、管理する提案となっているか。
利用者が安全に什器備品等を利用できる状態を維持する提案となっているか。
| (6)AEDリース契約及び保守管理業務 |  | 本施設等に設置する必要数のAEDをリース契約により調達する提案となっているか。
| (7)清掃業務 |  | 日常清掃（日又は週を単位に実施）、定期清掃（月を単位に実施）等を適切に組み合わせた提案となっているか。
業務に使用する資材・消耗品は、品質保証のあるもの（JISマーク商品等）や、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）の特定調達物品の使用等地球環境に配慮した物品の使用に努める提案となっているか。
| (8)環境衛生管理業務 |  | 建築物環境衛生管理技術者を選任する提案となっているか。
年度管理計画及び月間管理計画を作成する提案となっているか。
| (9)警備業務 |  | 各施設の用途、規模、開館時間及び利用状況等を勘案し、利用者の安全性も考慮に入れた警備計画を作成する提案となっているか。
24時間365日、本施設等の警備を行う提案となっているか。
機械警備を基本とし、必要に応じて有人警備を行う提案となっているか。
感知センサー・監視カメラを事業用地内の要所（正面エントランス、通用口の他、警備上必要な箇所）に設置する提案となっているか。
急病、事故、犯罪、火災等が発生したとき又は発生のおそれがあるときは、速やかに現場に急行して、現状の確認及び適切な処置を行い、統括管理業務責任者及び関係機関への通報連絡等を行える体制が提案されているか。
不審者の侵入、不審な車両の進入防止を行う提案となっているか。
火の元及び消火器、火災報知器の点検を適切に行う提案となっているか。
鍵の受渡し、保管及びその記録を行う提案となっているか。
| (10)施設修繕及び更新業務 |  | 修繕・更新等を行った場合、その内容を施設管理台帳又は備品管理台帳に記録する提案となっているか。
建築物等保守管理業務、建築設備保守管理業務等と効果的に連携した施設修繕及び更新を実施する提案となっているか。
第9 運営業務に関する要求水準
項目 |  |  | 要求水準等 | 要求水準の達成状況 |  | 市確認
|  |  |  | 応募者の確認結果 | 該当する提案書の様式、図面集等の該当頁
総則
| (4)業務の期間 |  | 本施設については本施設の供用開始の日から事業期間終了まで、具志川運動公園内の既存体育施設及びその他の公園施設については2029年（令和11年）4月1日から事業期間終了までの間として提案されているか。なお、本施設の供用開始期限は2029年（令和11年）12月21日とする。
| (7)施設運営の基本要件 | 定期休館日及び開館時間 | 本施設及び具志川運動公園内既存体育施設は、定期休館日を12月29日から翌年1月3日及び毎週火曜日、開館時間を午前8時30分～午後10時としているか。
その他の公園施設は、定期休館日なし、開園時間は24時間としているか。
|  | 利用形態及び予約の考え方 | 「市専用利用」「団体専用利用」「選定事業者専用利用」「その他専用利用」「専用利用以外（団体）」「専用利用以外（個人）」の６区分を基本としているか。
対象となる施設ごとの利用形態の考え方は、要求水準書「図表22 各施設、諸室ごとの利用形態の考え方」を基本としているか。
予約の優先順位は、「市専用利用」「団体専用利用」「選定事業者専用利用」「その他専用利用」「専用利用以外（団体）」「専用利用以外（個人）」の順番を基本としているか。
|  | 利用料金設定の考え方 | 利用料金は、添付資料12「利用料金等の考え方」に定める利用料金を上限に設定しているか。
子ども、学生、高齢者等の利用者に応じた料金を設定しているか。
入会金を徴収する提案となっていないか。
| (8)運営業務責任者等 |  | 運営業務の全体を総合的に把握し調整を行う運営業務責任者を1名配置する提案となっているか。
| (9)報告事項 | 運営業務全体計画書 | 運営業務の業務区分ごとの計画書を作成し、統括管理業務責任者等を介して、運営業務開始予定日の90日前までに市に提出する提案となっているか。
|  | 年度業務計画書 | 運営業務の区分ごとの計画書を作成し、統括管理業務責任者等を介して、対象年度の前年度の１月末までに市に提出する提案となっているか。
|  | 運営報告書 | 運営業務に関する「日報（毎日）」、「月報（毎月）」、「四半期報告書（３ヶ月ごと）」及び「年報（毎年）」を作成し、統括管理業務責任者等を介して、書類毎に定められた提出期限までに市に提出する提案となっているか。
運営業務
| (1)受付業務 |  | 様々な市民利用に対応しつつ、スポーツコンベンションやイベント等の積極的な受入を図る本施設等の役割を踏まえ、適切な受付・予約体制を提案しているか。
開館時間中は受付カウンターに適宜人員を配置するなど、業務に支障を生じない受付体制を提案しているか。
受付カウンターにおいては、本施設等の利用方法、利用料金体系等の情報を分かりやすく提供し、本施設等のパンフレットや広報物、ホームページ等様々な情報ツールへの掲載・配布等を周知する提案となっているか。
事故発生時に備え、応急処置・医療機関への連絡を円滑に行うことのできる体制を堅持する提案となっているか。
来館（窓口）、電話、インターネット等通常想定される受付方法及び受付時間の仕組みを設定しているか。
| (2)利用料金の収受及び還付業務 |  | 利用者の利便性の向上や業務の効率化・省力化・ランニングコストの縮減を図ることが可能な利用料金収受の方法を設定しているか。
| (3)問合せ対応業務 |  | 問合せの内容について、各業務担当者間で確実に共有する提案となっているか。
| (4)施設管理業務 |  | 本施設等のマスターキー及び各施設の鍵を厳重に管理するとともに、施設の解錠、施錠を行う提案となっているか。
空調システムを管理し、施設利用者が快適に本施設等を使用できる提案となっているか。
利用者の利便性及び安全性に配慮し、必要な看板や標識等を設置し、施設利用者の誘導を行う提案となっているか。
| (5)広報・誘致業務 | 誘致活動等 | 民間企業、各種学校、旅行代理店等、幅広い利用者・関係者への情報提供とPR活動を通じ、スポーツコンベンションをはじめとする各種大会、キャンプ・合宿やその他イベント等の誘致活動に積極的に取り組む提案となっているか。
スポーツコンベンション等の誘致・受入の推進及び地域への経済波及効果や市民との交流・地域活性化を図るために必要となる市や関係団体等との連携・協力を積極的に行う提案となっているか。
| (6)総務業務 | 利用者アンケートの実施 | アンケートやメール等を通じて、利用者からの意見や要望等を聴取し、施設運営上の具体的な課題を把握する提案となっているか。
| (7)備品等の貸出・管理業務 |  | 利用者に備品及び附帯する設備を貸し出す提案となっているか。
| (8)トレーニング指導・健康相談業務 |  | トレーニング室に指導員を配置する提案となっているか。
トレーニング機器については、毎日、外観点検、動作点検、清掃等を行う提案となっているか。
市民をはじめとする利用者が継続的に健康増進に取り組むための仕掛けづくり等の創意工夫が提案されているか。
| (10)プールの監視業務 |  | 十分な数のプールを監視する監視員、救急救護に関する訓練を受けた救護員を配置する提案となっているか。
| (11)プールの水質管理業務 |  | 「遊泳用プールの衛生基準」に基づき、管理責任者、衛生管理者を配置する提案となっているか。
| (12)災害時初動対応業務 |  | 運営業務開始の60日前までに、「災害時初動対応実施体制」に加え、「災害時初動対応マニュアル」及び「避難所運営マニュアル」を市に提出する提案となっているか。
| (13)駐車場・駐輪場管理業務 |  | 駐車場及び駐輪場の利用者が安全かつ快適に利用できるよう、利用状況の監視を行い、適切な利用案内を行う提案となっているか。
| (14)自動販売機設置・運営業務 |  | 本施設等内の利用者が利用しやすい位置に自動販売機を設置する提案となっているか。
光熱水費を含め選定事業者の独立採算で実施するものとし、本業務の実施により得られる収入は選定事業者の収入とする提案となっているか。
| (15)自主事業・提案プログラム等業務 |  | 市民の健康増進、スポーツ実施率の向上、「する」だけでなく「みる」や「ささえる」といった多様なスポーツへの関わり方の実現に資するサービス・プログラム・イベント等が提案されているか。
具志川運動公園全体の賑わい創出や、市民間及び市外からの来訪者の交流等に資するサービス・プログラム・イベント等が提案されているか。
選定事業者の独立採算で実施するものとし、本業務の実施により得られる収入は選定事業者の収入とする提案となっているか。
各サービス・プログラム・イベント等の内容、対象者、時間、回数、料金設定等を記載した「年度業務計画書」を市に提出する提案となっているか。
第１０ 提案対象施設関連業務
項目 |  |  | 要求水準等 | 要求水準の達成状況 |  | 市確認
|  |  |  | 応募者の確認結果 | 該当する提案書の様式、図面集等の該当頁
公園管理事務所棟の利活用業務
| 総則 | 業務の期間 | 業務の開始日は、体育館が竣工し、公園管理事務所機能が新体育館に移転する日以降であり、終了日は事業期間終了までの間となっているか。
| 公園管理事務所棟の利活用業務 |  | 公園管理事務所棟の利活用業務に要する費用は、すべて選定事業者が負担する独立採算型にて実施する提案となっているか。
公園管理事務所棟の用途は、都市公園法第2条第2項に基づく公園施設に該当するものとなっているか。
公園管理事務所棟の利活用内容は本施設等との連携・相乗効果が見込めるものとして提案されているか。
自由提案事業（任意）
| 総則 | 業務の期間 | 業務の終了日は事業期間終了までの間となっているか。
| 自由提案施設設置可能範囲の立地条件等 |  | 自由提案施設を設置する場合、添付資料16「自由提案施設提案可能区域図」に整備する提案となっているか。
| 自由提案事業 |  | 自由提案事業に要する費用は、すべて選定事業者が負担する独立採算型にて実施する提案となっているか。

## 様式6（別紙）施設計画要領に関する事項
様式6 基礎審査において応募者が満たすべき主要な項目確認書
| （別紙）施設計画要領に関する事項 |  |  |  | 応募者番号：
※１ 応募時の提案書類で要求水準が満たされていることが確認できる事項は、その内容が示されている様式番号・該当ページ・ページ内記載箇所（中段・下段等）（複数可）を記載し、
「応募者の確認結果」欄に達成していると判断した提案書の内容を記載してください。
※２ 応募時の提案書類に要求水準が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、「達成状況」欄に「実現可能」と記載してください。
※３ 本様式に記載されている事項は基本要件を記載したものであり、すべての要求水準を満たしていることを確認するものではありません。
本様式の確認をもって、すべての要求水準が達成されていると市が判断するものではないことに留意してください。
※４ A3横で作成してください（枚数任意）。
※５ CD等に保存して提出するデータはExcelファイルとしてください。
■記入欄
項目 |  |  | 要求水準等 | 要求水準の達成状況 |  | 市確認
|  |  |  | 応募者の確認結果 | 該当する提案書の様式、図面集等の該当頁
（１） 新体育館
| 建築計画 | 配置計画 | 具志川運動公園全体の機能的連携、管理に配慮した提案となっているか。
新体育館は具志川運動公園全体の新しい活動拠点として利用者を迎え入れる正面性を持たせ、メインプロムナードを配置しているか。
新体育館は屋外機能（駐車場及び広場、防災用設備）との関係性、周辺環境（既存緑地や施設内外からの景観）を総合的に考慮した配置としているか。
新体育館と広場は一体的に整備しているか。また、大会・イベント時は滞留空間、災害時は物資供給場所や炊き出しスペース等として活用できるものとしているか。
周辺地域住民の生活環境に悪影響を与えないよう、周辺の住宅等に十分配慮した施設配置としているか。
既存の上下水本管等の埋設インフラに配慮しているか。
|  | 動線・平面計画 | 県道10号線から新体育館へのメイン動線（メインゲート道路）を整備することが提案されているか。
メインゲート道路は、市の事業範囲と適切に接続するよう計画されているか。
メインゲート道路に植栽等を配置しているか。
各駐車場までの車両動線は来場者にとって分かりやすく、公園内での車両の往来が極力少なくなるよう計画されているか。
大会時のチームバス等の大型車両動線は、敷地内のバス乗降場及び待機スペースまで最短かつシンプルな動線として計画されているか。
大会・イベント運営や災害時における物資供給が効率よく行える動線が確保されているか。
既存施設（多種目球技場等）からの連続性も配慮した歩行者動線が設けられているか。
屋内外ともに災害時の避難動線を確保し、利用者の安全を守るとともに、緊急車両の動線や寄付きにも配慮した提案となっているか。
選手・出演者、大会・イベント等関係者、観客、他施設の一般利用者、施設管理者等の動線を明確に区分しているか。
各諸室は、一般利用時、大会・イベント利用時の双方に利用できるようにし、施設の利用率を高めるように計画されているか。
利用者がわかりやすい諸室配置となっているか。
車いす利用者等の利用を踏まえた位置にエレベーター等が配置されているか。
利用しやすく、清潔に保たれ、管理・運営が容易な施設となっているか。
主要な出入口及びエントランスホールは広場に面して設置する計画となっているか。
出入口は、通常時の施設利用を主とした1階出入口と、大会・イベント時に2階の観客席に直接アクセスできる出入口を設けているか。
出入口や車寄せ付近に、庇等を適切に配置しているか。
利用者の居心地の良い環境に配慮し、休憩スペースなどの共用部を設けているか。
メインアリーナとサブアリーナは大会時の競技運営において連携の取りやすさに配慮して計画されているか。
プール関連施設は、ウエットゾーンとドライゾーンを明確に区分して計画されているか。
管理諸室及び設備スペースは、関係者駐車場からアクセスしやすいエリアに面して配置する計画となっているか。
屋内駐車場からメインアリーナへ什器・設備等や災害時の支援物資の搬入が直接行える配置、搬入口の箇所、サイズ、床仕様等となっているか。
多目的な用途に対応できるよう、電源車、中継車スペース、緊急車両寄付スペース等を建物本体に近接配置ができる計画となっているか。
中継時のケーブルルートの確保等、大会時における臨時設備にも対応した計画となっているか。
移動電源車等、災害時における臨時設備にも対応した計画となっているか。
災害時・非常時の利用形態は、配付資料1「基本設計報告書K-11(防災計画 災害時利用イメージ図)」を参照した計画になっているか。
発熱・咳等のある体調不良者及び濃厚接触者は、一般の避難者とは別に出入りができる配置・動線計画となっているか。
感染症対策として接種会場等に利用する場合でも、新体育館利用（一般利用者）とは分けて運用できる配置・動線計画となっているか。
台風時の自主避難等、小規模の避難所運営ができる配置・動線計画となっているか。
|  | 防災 | 避難所利用が長期化した場合に、新体育館利用（一般利用者）と避難所利用（長期避難者）双方の用途を機能的に運用できるように、出入口及び動線が分けられる配置・動線計画となっているか。
強風や浸水、台風等による本施設への影響を考慮しているか。
設備機器類は落雷時に適切に保護可能な対策を行っているか。
|  | ライフサイクルコスト等（経済・保全性） | 新体育館は、60年以上の使用を想定した計画となっているか。
内外装や設備機器の清掃、点検・保守、更新等が容易かつ効率的に行える作業スペース、設備配管スペース、搬入・搬出ルート等が確保されているか。
躯体や仕上げ部材、設備機器等は、各々の更新時期を考慮の上、更新作業が効率的に行えるよう分離されているか。
長寿命かつ信頼性の高い設備や機材の使用に努めているか。
塩害による影響も考慮した計画となっているか。
管理諸室は、様々なニーズに容易に対応可能な計画となっているか。
|  | 外観・外部計画 | 維持管理の容易性に配慮した建物形状となっているか。
建物正面側の利用者から見やすい位置に、懸垂幕装置を2か所（各2基、計4基）設置しているか。
|  | 仕上げ | 建築物内外の仕上げについては、諸室の用途、使用頻度、特性を把握した上で、適切な機能性（耐久性、耐水性、耐湿性、防カビ性、耐衝撃性、吸音性能等）を有し、供用開始後の維持管理コストの低減とメンテナンス性に十分配慮した計画となっているか。
施設特性上、裸足や裸で触れるゾーンが多いこと、水による事故のおそれのある施設であること等を考慮した内外装計画となっているか。
うるま市景観計画に配慮した、外装計画となっているか。
|  | 安全・防犯 | 施設用途や利用形態を考慮した防犯・セキュリティ計画となっているか。
防犯対策の監視カメラ等は、利用者や近隣住民のプライバシーへ配慮した位置に設置されているか。
夜間の安全性の確保のため、外灯を適切に配置し、防犯に努めているか。
全ての利用者が安全に利用できるような性能が確保されているか。
滑りやすい部分では、転倒防止等について十分配慮した計画となっているか。
|  | 景観 | 具志川運動公園及び周辺景観と調和するよう、外観・色彩に配慮されているか。
|  | 環境配慮 | 施設の長寿命化が図られているか。
自然エネルギー等の利用により省エネルギー及び省資源の実現を図る提案がなされているか。
再生資源を活用した建材や再生利用・再使用可能な建材の採用、解体が容易な材料の採用等、資源循環の促進を図る提案がなされているか。
|  | バリアフリー・ユニバーサルデザイン | 「高齢者、障害写等の円滑化の促進に関する法律」及び「沖縄県福祉のまちづくり条例」に準拠しているか。
年齢、性別、障がいの有無等にかかわらず、全ての利用者が快適・安全に利用できる十分な性能が確保されているか。
各種設備器具・手摺等については、高齢者、身障者にも十分配慮した使いやすい計画となっているか。
視覚障がい者、聴覚障がい者等に配慮した誘導表示や点字案内等が適切に計画されているか。
災害や事故発生時に、視覚障がい者、聴覚障がい者等の状況に応じた非常用警報装置等が適切に計画されているか。
外国人の利用を想定した各種案内・表示があるか。
|  | サイン計画 | 建物内及び屋外にサインが設置されているか。
サインは、外国語対応（英語等）とすることが計画されているか。
案内表示として、視認性やデザイン性に優れた理解しやすいものが適切な位置に設置されているか。
|  | 音環境 | 諸室の機能が適切に発揮できるよう、防音、遮音、吸音に配慮した室内音環境となっているか。
周囲からの発生音がアリーナ及びプールでの各種競技に与える影響に配慮した提案があるか。
周辺環境に与える騒音を抑制する提案があるか。
アナウンスが聞き取りやすい明瞭度の高い音響環境であり、臨場感にも配慮した提案となっているか。
|  | 光環境 | 日射等による競技及び観覧への支障が生じないように計画されているか。
直射光や水面への映り込み・反射等を含めて、競技・観覧に支障の無い採光、照明計画となっているか。
|  | 熱環境 | 気温や湿度、気候等の屋外条件の変化や、人数・使用時間・競技内容等の利用形態の変化等に対応できる空調システムとなっているか。
出入りによる室内温度への影響の抑制に配慮があるか。
照明等の設備機器は、発生熱が少ないものが採用されているか。
室内に発生する表面結露及び内部結露が抑制される提案となっているか。
屋外での熱中症への対策として、日陰空間の確保と照り返し対策が行われているか。
|  | 空気環境 | 快適な室内環境確保やシックハウス対策のために必要な換気量を確保するとともに、空気洗浄度を満たす換気システムとなっているか。
温湿度管理が可能な空調、断熱性能を有する壁、屋根構造等を考慮し、室内の結露防止、防カビ対策が行われているか。
|  | 衛生環境 | 給水・給湯設備、排水設備、空調設備、衛生器具設備等については、諸室に必要な環境に対応できる適切な計画となっているか。
|  | 騒音・振動 | 衝撃振動、床衝撃音等について、対策が講じられているか。
|  | 情報化対応 | 電源設備は、通信・情報システムに影響を及ぼすことなく、確実に機能するために、保守性及び安全性が確保されているか。
災害時にも必要な機能を発揮するよう、冗長性のある情報通信システムとなっているか。
将来のシステム更新、変更等に柔軟に対応可能な配管・配線スペース等が適切に計画されているか。
| 各施設・諸室計画 | メインアリーナ
| （アリーナ） | 規模 | ・競技面積：2,600㎡程度
・有効天井高さ：12.5m以上
・バスケットボール※:3面 ※ミニバスケットボール含む
・バレーボール※:4面 ※6人制及び9人制（女子及び家庭婦人）等、配付資料1「基本設計報告書A-04b(メインアリーナ計画)」を参照し、計画すること。
|  | 配置上の条件 | 1 階に配置されているか。
メインアリーナと防災備蓄倉庫は、併設されているか。
大会・イベント時における観客と選手・出演者の動線を考慮しているか。
|  | 整備内容 | 天井高は12.5m以上、照明の照度はJIS基準（JIS Z9127-2020）のレベルⅠ以上を確保しているか。
地震時にも落下しない十分な強度を有する天井、吊設備類としているか。
フットサルなどの球技種目においてボールから壁面や設備を保護するため、防球ネットの設置や、ゴール裏にマットを設置できるようにするなど配慮を十分に行っているか。
展示会等での人の集中荷重や機材搬出入、移動式バスケットゴール等重量物を想定した鋼製床としているか。
床仕上げ材は、屋内スポーツ用長尺弾性塩ビシートとしているか。（各種競技用器具の荷重により、変形しない厚み）
大会利用時の場内アナウンス用放送設備を整備しているか。
メインアリーナの長辺側に、収納式ステージ（舞台）を設置、又は同等の備品等で対応する提案となっているか。
シューズクロークを設置しているか。
観客席・ランニングコース
|  | 規模 | 固定席2,000席以上（車いす席及び同伴者席は、固定席の0.5%以上とすること。）
|  | 配置上の条件 | 観客席は2階に設けられているか。
雨天時にもランニングを楽しむことができる走路が設置されているか。
実況席、撮影機材等の設置を考慮した観客席の配置となっているか。
|  | 整備内容 | 観覧席内は柵・手摺等を設置し、転落防止に配慮されているか。
車いす利用者用及び介護者用の観覧席（スペース）を利用しやすい位置に設置しているか。
観客席の後方には、日常時の市民利用や大会等のウォーミングアップ利用に加え、災害時には避難所として活用するランニングコースが設置されているか。
観客席の上部に300型電動スクリーンが設置されているか。または、同等以上の性能を確保した壁面仕様となっているか。
サブアリーナ
|  | 規模 | サブアリーナ競技面積：1,260㎡程度
ハンドボール：１面
バスケットボール：1面
バレーボール※：2面 ※6人制及び9人制（女子及び家庭婦人）等、配付資料1「基本設計報告書A-05b(サブアリーナ計画)」を参照し、計画すること。
|  | 配置上の条件 | 1階に配置しているか。
観覧や撮影等のため、2階にギャラリーを配置しているか。
|  | 整備内容 | メインアリーナと同等仕様となっているか。
放送室・映像処理室
|  | 配置上の条件 | メインアリーナに面して設置されているか。
効率的な競技運営に配慮し、大会時に必要な機能である中会議室兼審判員室と近接して配置されているか。
|  | 整備内容 | 放送・音響システムを整備しているか。
中会議室兼審判員控室
|  | 配置上の条件 | メインアリーナに面して設置されているか。
効率的な競技運営に配慮し、大会時に必要な機能である放送室・映像処理室と近接して配置されているか。
更衣室（シャワー室・トイレ含む）
|  | 規模 | 競技者等が利用する更衣室・シャワー室を男女別に設置しているか。
|  | 配置上の条件 | メインアリーナ、サブアリーナ双方から近接した場所に配置しているか。
車いす利用者に配慮したシャワー室を男女各々に1箇所設置し、介助者にも配慮した計画としているか。
|  | 整備内容 | カビや湿気に配慮した仕様としているか。
シャワーは温水とし、手持式としているか。
車いす利用者の利用を踏まえ、部分的に必要なスペースや備品等の仕様に配慮しているか。
器具庫
|  | 規模 | メインアリーナ用 370㎡程度
サブアリーナ用 110㎡程度
|  | 配置上の条件 | メインアリーナ、サブアリーナに隣接しているか。
メインアリーナ、サブアリーナで共用する場合、双方から利用しやすいように計画しているか。
外部からの出入り口を設けているか。
|  | 整備内容 | 換気・防湿に配慮した仕様としているか。
| 各施設・諸室計画 | メインプール
| （プール） | 規模 | 25m×8コース
観客席：100席以上
コース幅：2.5m、両サイドについては、2.75m（0.25m余白分）
|  | 配置上の条件 | 採光を考慮した配置とし、利用者・保護者が見学できる空間を設けているか。
アリーナでの大会・イベント時にもプールの一般利用ができるようにしているか。
競泳大会の円滑な開催を考慮した配置としているか。
プールサイドからプール用更衣室・シャワー室へスムーズに移動できるような動線に配慮しているか。
プール用水を非常時に利用できるように整備しているか。
|  | 整備内容 | 国内プールAの公認を取得する想定としているか。
計時機器は、公認プール施設要領 別表（１）の「国内プールA 県大会」を満たしているか。
照明の照度は、JIS基準（JIS Z9127-2020）のレベルⅠ以上を確保しているか。
小学校低学年など児童の利用を考慮し、利用形態に応じて、プールフロア活用や水深調整可能な仕様とするなど、水深を変える工夫等が行われているか。
プールサイドは、滑りにくい仕様となっているか。
入水しやすいよう、プール端壁の立ちあがりは設置しない計画となっているか。
プールサイドには歩行動線に加え、児童・生徒が準備運動や休憩、待機できる広さを確保されているか。
プールの湿気対策として、換気計画・漏気対策及び抗菌性・清掃性に優れた仕上げ計画等を行っているか。
幼児向けプール
|  | 規模 | 40㎡程度
|  | 配置上の条件 | メインプールのプールサイドに設置しているか。
メインプールの利用動線と交錯しないように配慮しているか。
|  | 整備内容 | 幼児が利用しやすいように、入水用スロープ、階段を設置しているか。
プール更衣室（トイレ含む）
|  | 規模 | 更衣室男女各1室（プール用）
小中学校の水泳授業利用に対応できる規模となっているか。（授業1回あたりの最大人数は児童・生徒40名＋引率者数名程度を想定)
競技者等が利用する更衣室・シャワー室を男女別に設置しているか。
|  | 配置上の条件 | プール更衣室からプールサイドへスムーズに移動できるような動線に配慮しているか。
|  | 整備内容 | カビや湿気に配慮した仕様としているか。
濡れても滑りにくい床面となっているか。
シャワーは温水とし、手持式となっているか。
採暖室
|  | 配置上の条件 | プール更衣室と近接して配置しているか。
|  | 整備内容 | 固定式のベンチを整備しているか。
監視員室・救護室
|  | 配置上の条件 | プール・プールサイドに面して出入りできるものとなっているか。
救急車による外部からの寄付き位置を考慮しているか。
競泳大会の円滑な開催を考慮した配置となっているか。
|  | 整備内容 | プール・プールサイドが見通せるような窓や扉としているか。
音響設備を設置しているか。
救護スペースを確保し、ベッド、シンク等を設置しているか。
器具庫
|  | 規模 | 95㎡程度
|  | 配置上の条件 | 競泳用プール・プールサイドに面して配置しているか。
外部からの出入り口も設けているか。
| 各施設・諸室計画 | エントランスホール
| （共用部） | 配置上の条件 | 広場につながるエントランスとして1 階に配置しているか。
エントランスホールを中心として、各諸室へのスムーズな動線に配慮しているか。
通路・廊下、エレベーターホール、出入口は、利用者が快適に利用可能な幅員、広さ等を確保しているか。
外部との出入口に必要な風除室を設けているか。
|  | 整備内容 | 施設の顔として、明るく広々とした賑わいのある空間となっているか。
各種情報の掲示板等を適宜設置しているか。
シューズクロークを設置しているか。
トレーニング室
|  | 規模 | 350㎡程度
|  | 配置上の条件 | アリーナ用更衣室へのスムーズなアクセスを確保しているか。
|  | 整備内容 | 幅広い年齢層の利用を想定した低めの負荷のフィットネスマシンや体力測定等に利用できる機器を整備しているか。
スポーツチーム合宿やアスリートの利用を想定し、スポーツ科学の器具等、トレーニング効果を高める設備等を整備しているか。
ストレッチスペースを確保しているか。
壁面の各適所に割れにくい鏡を設けているか。
受付は出入口付近に配置しているか。
トレーニング室内に更衣室とは別に利用できるロッカーを配置しているか。
多目的室
|  | 規模 | 1階：240㎡程度×2室（多目的室1・2）
2階：240㎡程度×1室（多目的3）、180㎡程度×1室（多目的室4）
|  | 配置上の条件 | ダンスやフィットネス等での音響機材使用を想定し、他の利用とは分離して配置されているか。
台風時における小規模の避難所として利用を想定し、建物内の他のエリアとは別に管理できる配置としているか。また、近接した位置にトイレを設けているか。
競泳大会時の選手待機場所を想定し、プールまでの動線を考慮しているか。
|  | 整備内容 | 壁の一面に割れにくい鏡を設置しているか。
多目的室1・2・3については、可動間仕切りにより、1室を2室に分けて利用できるようにしているか。
外部からの出入り口も設けているか。
多目的室器具庫
|  | 規模 | テーブルやイス等を収納できるスペースを確保しているか。
|  | 配置上の条件 | 多目的室それぞれに隣接して設けているか。
休憩スペース
|  | 規模 | 人の動線計画や滞留時の混雑を考慮した規模となっているか。
ラウンジ
|  | 配置上の条件 | １階に配置しているか。
医務室
|  | 配置上の条件 | 1階に配置しているか。
緊急車両が横付けしやすい配置とし、搬送用の出入り口を設けているか。
各諸室からアクセスしやすい配置としているか。
|  | 整備内容 | 抗菌性のある内部仕上げとなっているか。
トイレ
|  | 配置上の条件 | 大会やイベント開催時の利用者数を考慮した配置・数としているか。
|  | 整備内容 | 洋式の大便器については、温水洗浄式便座としているか。
多目的トイレには、おむつ交換台（ベビーベッド）、ベビーチェア、オストメイト対応設備、大人用ベッド等を設置しているか。
キッズルーム近傍のトイレには幼児・児童専用の衛生機器を整備しているか。
1階多目的室の近くに、外部からの出入りができるトイレを設置しているか。
キッズルーム
|  | 配置上の条件 | 1階キッズルームは、職員が常駐する場所から見やすい位置に設けているか。
授乳室と近接して設置しているか。
1階及び2階にそれぞれ配置しているか。
|  | 整備内容 | 床はクッション性、抗菌性のある素材としているか。
突起物、角のない仕上げ、納まりとしているか。
授乳室
|  | 配置上の条件 | キッズルームに近接して設置しているか。
1階授乳室は、職員が常駐する場所から利用を管理しやすい位置に設置しているか。
プライバシーに配慮しているか。
|  | 整備内容 | 床の一部に床座スペースを設けているか。
| 各施設・諸室計画 | 防災備蓄倉庫
| （管理諸室） | 規模 | 390㎡程度
|  | 配置上の条件 | メインアリーナに面して配置しているか。
災害時の利便性に配慮し、屋内駐車場から防災備蓄倉庫に備蓄品等を直接搬入可能としているか。
トラックを横付けし、物資をフォークリフトで荷下ろしでき、雨風を凌げる配置計画としているか。
|  | 整備内容 | 換気・防湿に配慮しているか。
フォークリフトの使用を想定し、適宜棚や通路等を設置しているか。
受付・管理事務室
|  | 配置上の条件 | エントランスホールに面して配置し、利用者の出入を管理しやすい計画としているか。
|  | 整備内容 | 事務管理スペースには、館内設備、防災設備を管理する総合監視盤を設置しているか。
事務管理スペースには、施設全体の状況を監視カメラ等でモニターできる設備を設置しているか。
事務管理スペースには、新体育館共用部の照明を集中管理できる設備を設置しているか。
受付もしくは事務管理スペースに、館内一斉放送が可能な放送設備を整備しているか。
従業員更衣室
|  | 配置上の条件 | 男女別に設置しているか。
清掃員控室
清掃員の待機場所として清掃員控室を整備しているか。
管理用倉庫
|  | 配置上の条件 | 施設内の適所に設置しているか。
|  | 整備内容 | 換気・防湿に配慮しているか。
清掃用具庫
|  | 配置上の条件 | 施設内の適所に設置しているか。
ごみ保管庫
|  | 配置上の条件 | ごみ収集がしやすい配置となっているか。
応接室
|  | 配置上の条件 | １階に配置しているか。
小会議室
|  | 配置上の条件 | １階に配置しているか。
機械室
|  | 配置上の条件 | 災害時における被害を最小限とするよう配慮して計画されているか。
騒音・振動に配慮した設置場所・仕様となっているか。
|  | 整備内容 | 床仕上げは、防塵・帯電防止機能を有するものとしているか。
電気室
|  | 配置上の条件 | 災害時における被害を最小限とするよう配慮して計画しているか。
騒音・振動に配慮した設置場所・仕様となっているか。
|  | 整備内容 | 床仕上げは、防塵・帯電防止機能を有するものとしているか。
非常用発電機室
|  | 配置上の条件 | 騒音・振動等に配慮した設置場所・仕様としているか。
維持管理に配慮した計画となっているか。
|  | 整備内容 | 災害時に電源が供給できるように、72時間連続運転が可能な容量を確保しているか。
厨房
|  | 配置上の条件 | 1階多目的室と隣接して配置しているか。
|  | 整備内容 | 100人以上の食事提供を想定した計画となっているか。
ガス設備としているか。
風除室
|  | 配置上の条件 | 主要な出入口と隣接して配置しているか。
| 構造計画 | 耐震安全性 | 地震地域係数：Z＝1.0
建築構造体：Ⅱ類
建築非構造部材：Ａ類
建築設備：甲類
|  | 基礎構造 | 建物や工作物が不同沈下等を起こさない基礎構造及び工法となっているか。
|  | 耐久性能 | プール室内で鉄骨を使用する場合は塩素に対する十分な防錆・防腐食対策を講じているか。
| 設備計画 | 電気設備
|  | 基本的事項 | 更新性、メンテナンス性に配慮し、容易に保守点検、改修工事が行えるよう計画しているか。
将来の電気機器・電気容量の増加に備え、更新や拡張がしやすい計画となっているか。
受変電設備等主要機器及び非常用電源設備は、緊急時にも操作・点検しやすい場所に設置しているか。
負荷のグループ分けは、重要度、用途、配置及び将来の負荷変更を十分計画して決定しているか。
環境、省エネルギーに配慮し、電気代削減に向けた効果的な取り組みを行っているか。
施設利用者及び管理者に使いやすく、通常時及び災害時においても信頼性・安全性が高い設備を確保しているか。
身障者、高齢者の利用に配慮した設備を設置しているか。
過電流及び地絡保護装置を設け、保護協調を図っているか。
|  | 電灯・コンセント設備 | 照明器具、コンセント等の配管配線工事及び幹線工事を行う提案となっているか。
照明器具は高効率な器具とし、諸室の用途と適性を考慮した機器選定を行っているか。
諸室の照度は、建築設備設計基準を原則とし、用途と適性を考慮して設定しているか。
維持管理や設備の更新に配慮し、保守点検や修理、交換が容易に行うことができるように、設置する高さや位置等に配慮した計画としているか。
人感センサー、照度センサー等を有効に利用し、消費電力の低減に努めているか。
非常用照明、誘導灯等は、関係法令に基づき設置しているか。
重要負荷の電源回路には避雷対策を講じているか。
非常用電源回路のコンセントは赤色としているか。
プール関連諸室等、水を扱う諸室に設置するコンセント設備は、漏電対策に十分留意しているか。
|  | 動力設備 | 各施設、管理諸室、機械室等の系統別に幹線系統を明確化し、維持管理を容易に行えるようにしているか。
支持金物、ケーブルラック、配管仕様は、施工場所ごとに要求される耐久性、防錆性等の性能を考慮して選定し敷設しているか。
安定的な電源供給、及び維持管理負担の低減に配慮しているか。
|  | 構内配電線路・通信線路設備 | イベント盤設置及び切り回し工事、予備配管の設置等を行っているか。
|  | 受変電設備 | 電気室は、プール等の湿気による影響がないように設置しているか。
電気室は室温・湿度の管理を適正に行い、機器の安全性を保つとともに、機器の長寿命化を図っているか。
使用電力量を記録、確認でき、統計的分析に使用できるデータ採取が可能なメーター等の設置を行っているか。
|  | 非常用電源設備 | 72時間連続運転が可能な容量を確保しているか。
|  | 構内交換設備 | 電話の回線利用料は、選定事業者の負担として計画しているか。
電話機の設置及び災害時の電話回線を5回線以上準備しているか。
|  | テレビ共同受信設備 | 館内放送及びテレビ放送受信設備（地上波デジタル及びBS 放送）を設置しているか。
受信料その他受信にかかる費用は、選定事業者の負担として計画しているか。
|  | 中央監視設備 | 管理事務室に中央監視装置を設置し、本施設内の各設備運転情報を統括するシステムを構築しているか。
防災設備、運営及び維持管理業務と連携したシステムとなっているか。
|  | 防犯管理設備 | 機械警備を基本とし、必要に応じ有人警備を行う計画となっているか。
施設内外において、必要箇所に監視カメラ設備を設置し、操作は管理事務室で行えるように計画しているか。
施設全体の状況を管理事務室等でモニターできる設備を設置しているか。
|  | 自動火災報知設備 | 消防法、及び各種条例等関連法規に準拠し、所轄消防署の指導事項に対応した防災設備を設置しているか。
|  | 映像・音響設備 | 明瞭度に優れた機器を設置しているか。
プール音響は、防湿対策、塩素対策に配慮した機器としているか。
|  | 得点表示設備 | 可動式の得点表示整備をアリーナに3組、サブアリーナに1組準備しているか。
|  | 放送設備 | 消防法の定めによる非常警報設備に対応した放送設備としているか。
管理事務室から館内放送、呼出し等ができる放送設備を備えているか。
放送設備は、外国語対応（英語等）としているか。
|  | 時刻表示設備 | 親時計を事務室に設置し、子時計を施設内要所に設置しているか。
|  | その他 | 雷保護設備について、外部と取り合いのある負荷や弱電機器の配線、電源回路には内部雷対策を講じているか。
空気調和設備
|  | 基本的事項 | 省エネルギー、省資源に配慮した設備を設置しているか。
更新性、メンテナンス性に配慮し、容易に保守点検、改修工事が行えるよう計画しているか。
各室の用途・利用時間帯に配慮したゾーニングを行い、快適かつ効率的な空調システムを選定しているか。
|  | 空調設備 | 各空調機のシステム及び型式は、空調負荷や換気量等を考慮して、適正な室内環境を維持することができるものとしているか。
用途、使い勝手、利用時間帯等にも配慮した計画とし、きめ細やかな対応を可能とする設備計画としているか。
プールに対応する各機器は耐塩素仕様とし、機器の長寿命化を図っているか。
メインアリーナ及びサブアリーナの空調システムは、吹き出しにより競技への影響が極力発生しないように配慮しているか。
|  | 換気設備 | 各諸室の用途、換気の目的等に応じた適切な換気方式としているか。
感染症対策のための必要換気量を確保しているか。
プールの湿気及び塩素が一般エリアに流入しないよう施設全体のエアバランスを適切に保つ計画としているか。
各機器は保守管理の容易さに優れた機器及び器具を採用しているか。
プール部に対応する各機器は対塩素仕様とし、機器の長寿命化を図る想定としているか。
室外機の設置は、台風による避難所開設時の空調使用を想定し、配置の工夫や、必要な措置を講じているか。
|  | 排煙設備 | 有効な開口部が設置可能な部分は極力自然排煙方式を優先し、省コスト化を図っているか。
|  | 自動制御設備 | 管理事務室に、中央監視盤を設置し、設備機器の集中管理、制御、故障等の表示の一元化を行っているか。
給排水衛生設備
|  | 基本的事項 | 省エネルギー、省資源に配慮した設備を設置しているか。
耐久性、更新性、メンテナンス性に配慮し、容易に保守点検、改修工事が行えるよう計画しているか。
雨水等排水再利用等による水資源の効率的運用、省資源化を図っているか。
|  | 衛生器具設備 | 不特定多数の人々に使われる施設であることから、衛生的で使いやすく、快適性の高い器具を採用しているか。
衛生器具は人員の規模に応じた適切な数としているか。
省エネルギー・省資源に配慮した器具を採用しているか。
トイレ内の洗面器はカウンター式の自動水栓、小便器は自動洗浄、洋式便器はタンク式・暖房洗浄便座・擬音装置付きと同等以上の機能を備えているか。
|  | 給水設備 | 衛生的かつ合理的な給水方式とし、給水負荷変動に配慮した計画としているか。
給水引込管の材質は、耐震性を考慮した水道配水用ポリエチレン管としているか。
各機器は保守管理の容易さに優れた機器及び器具を採用しているか。
水圧や水量の低下等、周辺地域に影響の少ない給水計画としているか。
通常時の１日使用水量分（46m3以上）、水道本管の断水時でも、避難所開設までの飲料水等に使用できる水量分（目安：24m3以上）の容量を有する耐震性受水槽を設置しているか。
|  | 給湯設備 | 各諸室の給湯量、利用頻度等に応じ、効率的な方式としているか。
各機器は保守管理の容易さに優れた機器及び器具を採用しているか。
子ども、高齢者、障がい者等の利用を考慮し、安全に配慮した設備としているか。
|  | 排水通気設備 | 施設内で発生する各種の排水を速やかに下水道に排出し、停電時や災害時を含め、常に衛生的環境を維持できるものとしているか。
浄化槽を設置し、下水道管の破断時において、既設側溝に切り替え接続できるものとしているか。
|  | ガス設備 | ガス供給業者の規定に従い、安全に配慮した供給を行う計画としているか。
|  | 消火設備 | 消防法、及び各種関係条例等関連法規に準拠し、所轄消防署の指導事項に対応した防災設備を設置しているか。
|  | プール循環ろ過設備 | ろ過設備は、機能性・安全性の両面を経済的に実現できるものとなっているか。
自動水質監視装置を設置し、プール水質の維持管理を行うとともに、維持管理の省力化を行っているか。
ろ過器の更新、メンテナンスを考慮した機器配置としているか。
水温維持及び設定水温への調整が容易に行えるシステムとしているか。
機器内部の不純物質除去・殺菌を行う等、塩素臭拡散を防止又は低減できる設備内容としているか。
|  | 熱源設備 | 熱源設備を有する場合、主熱源機器のエネルギーは環境と光熱水費の抑制に配慮したものとし、機器構成は本施設の機能を十分考慮しているか。
各機器は保守管理の容易さに優れた機器及び器具を採用しているか。
|  | 昇降機設備 | バリアフリー法や沖縄県福祉のまちづくり条例に基づき、車いす利用者に配慮した昇降機を設置しているか。
各種備品や機材の移動及び緊急搬送時に支障のない広さを確保しているか。
|  | その他防災設備 | 駐車場に緊急時用給水栓を2個所設置しているか。
マンホールトイレ及び貯留槽を設置しているか。
プール用水の消防水利としての利用も想定し、採水口を設置しているか。
項目 |  |  | 要求水準等 | 要求水準の達成状況 |  | 市確認
|  |  |  | 応募者の確認結果 | 該当する提案書の様式、図面集等の該当頁
（２） 公園
| 駐車場・駐輪場 |  | 事業用地内の駐車場台数は、既設駐車場及び車いす専用駐車場(12台以上)、来賓者用駐車場（10台以上）を含めて1,000台以上確保しているか。
雨風を凌ぐことができる屋内駐車場50台以上を整備しているか。
屋内駐車場は、台風時において屋内駐車場から新体育館まで安全に避難(飛来物防止、転倒防止)ができる仕様となっているか。
バス専用駐車場は20台以上整備しているか。
災害時の災害物資供給動線として機能的に供給が可能な屋外ヤードを確保できるよう、一般駐車場と関係者駐車場を分けているか。
一般駐車場は、極力まとまった駐車場配置としているか。分散して配置する場合には分かりやすいシンプルな構内動線を設けているか。
一般駐車場の一部は、イベント等の一体的な活用を想定し、新体育館や広場等に面した、施設利用者が利用しやすい配置となっているか。
一般駐車場は、災害時の屋内外で情報伝達や物資供給のしやすさに配慮しているか。
効率的な大会運営に配慮し、チームバス等のバス乗降場及び待機スペースを新体育館に近接した位置に設けているか。
障がい者用駐車スペースは、エントランスに近い位置に設置しているか。
来賓者用駐車場は、新体育館の出入口に近接して配置しているか。
関係者用駐車場は、職員の業務動線に配慮し、関係者出入口及び搬入口に近接した配置としているか。
車両の出入口は24 時間出入りできるものとしているか。
屋内駐車場については、車両の進入を制限する可動式チェーンポール等を設置しているか。
大会時においては、スポーツコンベンションの対応として、観客用駐車場250台程度を優先的に確保できるものとしているか。
イベント開催時は、広場として利用可能な仕様としているか。
イベント時・災害時・非常時に救援車両等の妨げにならないようにタイヤ止め等の障害物は設置しない想定としているか（ただし危険となる箇所については除く）。
利用者、通行者の安全性、利便性に配慮しているか。
駐車場内歩道の安全な通行を確保するため、ハンプを適切な箇所に設置しているか。
車両の通行による沈下・不陸及び段差を生じない構造としているか。
前面道路への出入口の位置、箇所数、出入口幅、歩道幅員、歩道舗装構成等について、関係官庁や近隣施設と十分に協議を行い、安全に配慮した計画としているか。
駐輪場は、施設規模と利用者数に応じて必要な台数を適切な場所に整備しているか。
駐輪場は、自転車置場とバイク置場を区分し設置しているか。
夜間防犯用として、照明及び監視カメラを設置しているか。
駐車場に緊急時用給水栓を2箇所設置しているか。
|  | 広場 | 広場を新体育館と一体的に整備し、屋内外に交流を誘発し具志川運動公園全体の中核的な施設として賑わいを創出するとともに、大会・イベント時の滞留空間、災害時は物資供給場所や炊き出しスペース・避難スペース等として活用できるものとしているか。
広場の建物に面したエリアには多目的に使うことができる舗装スペースを設け、キッチンカーが入れるスペース等にも配慮しているか。
広場や緑地は既存施設（多種目球技場・庭球場・ランニングコース等）とのつながりに配慮した配置としているか。
植栽等の育成やイベント等での活用のため、適宜散水栓を設置しているか。
旗揚用ポールを3本以上設置しているか。
防災用のかまどベンチを3基以上設置しているか。
|  | 園路 | 新体育館へのメイン動線（メインゲート道路）を整備しているか。
メインゲート道路は、具志川運動公園内の既存体育施設等への動線とすみ分けを行い、車両動線は市道からのアクセスは避け、県道10号線からのアクセスを確保しているか。
メインゲート道路のうち、本事業での整備部分は、市の事業範囲と適切に接続するよう計画しているか。
メインゲート道路にはゲート性を持たせ、新体育館に続くプロムナードとして植栽等を効果的に配置しているか。
東側の市道5019号線と園路の取り付け箇所は、公園内への誤侵入や通り抜け車両を防ぐため、園路と市道5019号線の取付交差角を、可能な限り直角とし、主道路（市道）と従道路（園路）とを明確にする改修を計画しているか。
園路は、歩行者、車いす等が利用可能な幅員を確保しているか。
メインゲート等の園路については、新体育館まで、視覚障がい者を安全に誘導するための誘導用ブロックを敷設しているか。
車両通行が生じる園路に、歩行者の安全な通行を確保するため、ハンプを適切な箇所に設置しているか。
|  | 排水 | 公園内の雨水の排水処理のために、側溝や管渠等、必要な雨水排水設備を整備しているか。
雨水貯留槽について、配付資料1「基本設計報告書C-19a～19i（排水条件の整理）」を参照し計画しているか。
|  | 植栽 | 事業用地内及び外周について、緑化を適切に行うとともに、樹種については、立地条件に適した選定をしているか。
メインゲート道路と駐車場が接するプロムナードにおいて植栽をする場合は低木としているか。
|  | 外灯 | 安全性、防犯性に配慮し、施設の運営・維持管理上必要となる外灯を設置しているか。
車両等の障害とならないような設置場所としているか。
点灯制御方式は、自動点滅及び時間点滅が可能な方式としているか。
平常時に必要な照度を確保しつつ、災害時の停電にも対応できる計画としているか。
照明器具は環境へ配慮し、省電力型照明を選定しているか。
|  | その他 | 事業用地内に、グラウンドゴルフを行うスペースを確保しているか。（規模の目安1,600㎡程度）
具志川運動公園内の既設総合案内サイン3箇所（詳細は添付資料9「既設総合サイン」参照。）は、撤去し新規に総合案内サインを設置しているか。

## 様式8-4 長期収支計画（20241225修正）
様式8-4 長期収支計画
応募者番号：
※１ A3横で作成してください（枚数任意）。
※２ 可能な範囲で詳細に記入し、項目の追加・削除・変更が必要な場合には適宜行ってください。
※３ 本様式外で算出根拠を記載したもの以外の項目については、余白に算出根拠を簡潔に明記してください。
※４ PIRRは初期投資に対するフリーキャッシュフロー、EIRRは出資金に対する配当の内部収益率とします。
※５ DSCR＝（当該事業年度の元利返済前キャッシュフロー）/（当該事業年度の借入金元利返済額）としてください。
※６ 金額は千円単位で記載し、千円未満は切り捨ててください。
※７ 特別に記載のある項目を除き、消費税及び地方消費税は含まず作成してください。
※８ 全ての提案書における内容及び数値について整合を保つよう注意してください。
※９ CD等に保存して提出するデータは、計算式等を残したExcelファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）としてください。
（単位：千円）
項目 |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 事業期間累計
[5 empty] | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26
１損益計算書 | サービス対価収入
サービス対価Ａ
サービス対価Ａ1
サービス対価Ａ1-a
サービス対価Ａ1-b
サービス対価Ａ1-c
サービス対価Ａ2
サービス対価Ｂ
割賦元金相当分（消費税及び地方消費税を除く）
割賦元金相当分（消費税及び地方消費税相当分）
割賦金利相当分
サービス対価Ｃ
サービス対価Ｄ
サービス対価Ｅ
利用料金収入
新体育館
具志川運動公園内の既存体育施設
具志川多種目球技場
具志川野球場
具志川ドーム
具志川庭球場
（うち自動販売機設置・運営業務に係る収入）
（うち自主事業・提案プログラム等業務に係る収入）
その他
行為許可に伴う利用料金収入
提案対象施設関連業務に係る収入
公園管理事務所棟の利活用業務に係る収入
自由提案施設に係る収入
開業準備・運営・維持管理業務費用
開業準備業務費
維持管理業務費
運営業務費
（うち自動販売機設置・運営業務に係る費用）
（うち自主事業・提案プログラム等業務に係る費用）
その他
割賦原価
提案対象施設関連業務費用
公園管理事務所棟の利活用業務に係る費用
自由提案施設に係る費用
営業損益
営業外収入
営業外費用
支払金利
営業外損益
当期利益（税引前）
法人税等
（うち法人市民税＝市税収）
当期利益（税引後）
２資金計画 | 資金調達
当期利益（税引後）
割賦原価戻入
出資金
借入金
資金需要
当期損失（税引後）
初期投資費
借入金償還
配当前資金残高
法定準備金
法定準備金清算
内部留保金清算
配当
未処分金（内部留保金）
残高 | 借入金残高
法定準備金残高
未処分金残高
指標 | PIRR
EIRR
DSCR（各年）

## 様式8-9 初期投資費内訳書（20241225修正）
様式8-9 初期投資費内訳書
応募者番号：
※１ 費目は必要に応じて追加や細分化することは可能ですが、「・・・」とある箇所を除き削除や変更はしないでください。
※２ 費目のうち業務やサービス対価Ａ・Ｂの内訳は、募集要項別紙1・2及び要求水準書を十分に確認の上、記載してください。
※３ 金額は円単位とし、端数は切り捨ててください。
※４ 消費税及び地方消費税は含まず作成してください。
※５ 全ての提案書における内容及び数値について整合を保つよう注意してください。
※６ CD等に保存して提出するデータは、計算式等を残したExcelファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）
としてください。
（単位：円）
費目 |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
[5 empty] | R7 | R8 | R9 | R10 | R11
１．設計業務 |  |  |  | 設計業務計
|  |  | サービス 対価Ａ | 区分Ⅰ
区分Ⅱ
区分Ⅲ
区分Ⅳ
区分Ⅴ
区分Ⅵ
|  |  | サービス 対価Ｂ | 屋内駐車場整備費分の80%
什器備品等調達設置費
キュービクル移設費 マンホールトイレ整備費 緊急時用給水栓整備工事費 屋外備蓄倉庫移設費
| ①事前調査業務 |  |  | 小計
|  |  | サービス 対価Ａ | 区分Ⅰ
区分Ⅱ
区分Ⅲ
区分Ⅳ
区分Ⅴ
区分Ⅵ
|  |  | サービス 対価Ｂ | 屋内駐車場整備費分の80%
什器備品等調達設置費
キュービクル移設費 マンホールトイレ整備費 緊急時用給水栓整備工事費 屋外備蓄倉庫移設費
| ②設計業務 |  |  | 小計
|  |  | サービス 対価Ａ | 区分Ⅰ
区分Ⅱ
区分Ⅲ
区分Ⅳ
区分Ⅴ
区分Ⅵ
|  |  | サービス 対価Ｂ | 屋内駐車場整備費分の80%
什器備品等調達設置費
キュービクル移設費 マンホールトイレ整備費 緊急時用給水栓整備工事費 屋外備蓄倉庫移設費
| ③その他関連業務 |  |  | 小計
|  |  | サービス 対価Ａ | 区分Ⅰ
区分Ⅱ
区分Ⅲ
区分Ⅳ
区分Ⅴ
区分Ⅵ
|  |  | サービス 対価Ｂ | 屋内駐車場整備費分の80%
什器備品等調達設置費
キュービクル移設費 マンホールトイレ整備費 緊急時用給水栓整備工事費 屋外備蓄倉庫移設費
２．建設業務 |  |  |  | 建設業務計
|  |  | サービス 対価Ａ | 区分Ⅰ
区分Ⅱ
区分Ⅲ
区分Ⅳ
区分Ⅴ
区分Ⅵ
|  |  | サービス 対価Ｂ | 屋内駐車場整備費分の80%
什器備品等調達設置費
キュービクル移設費 マンホールトイレ整備費 緊急時用給水栓整備工事費 屋外備蓄倉庫移設費
| ①建設工事業務 |  |  | 小計
|  |  | サービス 対価Ａ | 区分Ⅰ
区分Ⅱ
区分Ⅲ
区分Ⅳ
区分Ⅴ
区分Ⅵ
|  |  | サービス 対価Ｂ | 屋内駐車場整備費分の80%
什器備品等調達設置費
キュービクル移設費 マンホールトイレ整備費 緊急時用給水栓整備工事費 屋外備蓄倉庫移設費
|  | 建築工事費 |  | 小計
|  |  | サービス 対価Ａ | 区分Ⅰ
区分Ⅱ
区分Ⅲ
区分Ⅳ
区分Ⅴ
区分Ⅵ
|  |  | サービス 対価Ｂ | 屋内駐車場整備費分の80%
什器備品等調達設置費
キュービクル移設費 マンホールトイレ整備費 緊急時用給水栓整備工事費 屋外備蓄倉庫移設費
|  | ・・・ |  | 小計
|  |  | サービス 対価Ａ | 区分Ⅰ
区分Ⅱ
区分Ⅲ
区分Ⅳ
区分Ⅴ
区分Ⅵ
|  |  | サービス 対価Ｂ | 屋内駐車場整備費分の80%
什器備品等調達設置費
キュービクル移設費 マンホールトイレ整備費 緊急時用給水栓整備工事費 屋外備蓄倉庫移設費
| ②什器備品等調達設置業務 |  |  | 小計
|  |  | サービス 対価Ａ | 区分Ⅰ
区分Ⅱ
区分Ⅲ
区分Ⅳ
区分Ⅴ
区分Ⅵ
|  |  | サービス 対価Ｂ | 屋内駐車場整備費分の80%
什器備品等調達設置費
キュービクル移設費 マンホールトイレ整備費 緊急時用給水栓整備工事費 屋外備蓄倉庫移設費
|  | ・・・ |  | 小計
|  |  | サービス 対価Ａ | 区分Ⅰ
区分Ⅱ
区分Ⅲ
区分Ⅳ
区分Ⅴ
区分Ⅵ
|  |  | サービス 対価Ｂ | 屋内駐車場整備費分の80%
什器備品等調達設置費
キュービクル移設費 マンホールトイレ整備費 緊急時用給水栓整備工事費 屋外備蓄倉庫移設費
３．工事監理業務 |  |  |  | 工事監理業務計
|  |  | サービス 対価Ａ | 区分Ⅰ
区分Ⅱ
区分Ⅲ
区分Ⅳ
区分Ⅴ
区分Ⅵ
|  |  | サービス 対価Ｂ | 屋内駐車場整備費分の80%
什器備品等調達設置費
キュービクル移設費 マンホールトイレ整備費 緊急時用給水栓整備工事費 屋外備蓄倉庫移設費
４．その他 |  |  |  | その他計
①工事中金利
②融資手数料
③保険料・諸経費
④統括管理業務費用
⑤SPC経費
・・・
初期投資費合計（税抜）

## 様式8-17 開業準備費内訳書
様式8-17 開業準備費内訳書
応募者番号：
※１ 費目は必要に応じて追加や細分化することは可能ですが、「・・・」とある箇所を除き削除や変更はしないでください。
※２ 光熱水費は「⑤開業準備期間中の本施設の維持管理業務」に集約して記載してください。
※３ 光熱水費は、募集要項別紙1「表6 サービス対価Ｄの算定方法」に示す「提案時に用いる額」に基づき積算してください。
※４ 金額は円単位とし、端数は切り捨ててください。
※５ 消費税及び地方消費税は含まず作成してください。
※６ 全ての提案書における内容及び数値について整合を保つよう注意してください。
※７ CD等に保存して提出するデータは、計算式等を残したExcelファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合
には、当該シートも含む。）としてください。
（単位：円）
費目 |  | 費用 | 内容・算出根拠
１．人件費
①運営体制の確立業務
②供用開始前の予約受付業務
③供用開始前の広報活動業務
④開館式典の支援及び内覧会等の実施業務
⑤開業準備期間中の本施設の維持管理業務
・・・
２．委託費
①運営体制の確立業務
②供用開始前の予約受付業務
③供用開始前の広報活動業務
④開館式典の支援及び内覧会等の実施業務
⑤開業準備期間中の本施設の維持管理業務
・・・
３．光熱水費
⑤開業準備期間中の本施設の維持管理業務
４．消耗品費
①運営体制の確立業務
②供用開始前の予約受付業務
③供用開始前の広報活動業務
④開館式典の支援及び内覧会等の実施業務
⑤開業準備期間中の本施設の維持管理業務
・・・
５．保険料
①運営体制の確立業務
②供用開始前の予約受付業務
③供用開始前の広報活動業務
④開館式典の支援及び内覧会等の実施業務
⑤開業準備期間中の本施設の維持管理業務
・・・
６．その他費用
統括管理業務
・・・
開業準備業務費 合計（税抜）

## 様式8-18 維持管理費内訳書
様式8-18 維持管理費内訳書
応募者番号：
※１ 費目は必要に応じて追加や細分化することは可能ですが、「・・・」とある箇所を除き削除や変更はしないでください。
※２ 光熱水費は、募集要項別紙1「表6 サービス対価Ｄの算定方法」に示す「提案時に用いる額」に基づき積算してください。
※３ 年度により費用が変化する場合は、金額とその理由・考え方の説明を添付してください。
※４ 維持管理・運営期間中のSPC経費は運営費の内訳に計上し、維持管理費の内訳には含まず作成してください。
※５ 金額は円単位とし、端数は切り捨ててください。
※６ 消費税及び地方消費税は含まず作成してください。
※７ 全ての提案書における内容及び数値について整合を保つよう注意してください。
※８ CD等に保存して提出するデータは、計算式等を残したExcelファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）
としてください。
（単位：円）
費目 |  |  | 年間費用 | 内容・算出根拠
１．人件費
本施設
①建築物等保守管理業務
②建築設備保守管理業務
③屋外施設保守管理業務
④植栽等維持管理業務
⑤什器備品等保守管理業務
⑥AEDリース契約及び保守管理業務
⑦清掃業務
⑧環境衛生管理業務
⑨警備業務
⑩施設修繕及び更新業務
・・・
具志川運動公園内の既存体育施設及びその他の公園施設
①建築物等保守管理業務
②建築設備保守管理業務
③屋外施設保守管理業務
④植栽等維持管理業務
⑤什器備品等保守管理業務
⑥AEDリース契約及び保守管理業務
⑦清掃業務
⑧環境衛生管理業務
⑨警備業務
⑩施設修繕及び更新業務
・・・
２．委託費
本施設
①建築物等保守管理業務
②建築設備保守管理業務
③屋外施設保守管理業務
④植栽等維持管理業務
⑤什器備品等保守管理業務
⑥AEDリース契約及び保守管理業務
⑦清掃業務
⑧環境衛生管理業務
⑨警備業務
⑩施設修繕及び更新業務
・・・
具志川運動公園内の既存体育施設及びその他の公園施設
①建築物等保守管理業務
②建築設備保守管理業務
③屋外施設保守管理業務
④植栽等維持管理業務
⑤什器備品等保守管理業務
⑥AEDリース契約及び保守管理業務
⑦清掃業務
⑧環境衛生管理業務
⑨警備業務
⑩施設修繕及び更新業務
・・・
３．光熱水費
本施設
具志川運動公園内の既存体育施設及びその他の公園施設
４．消耗品費
・・・
・・・
５．保険料
・・・
・・・
６．その他費用
統括管理業務
・・・
維持管理業務費 合計（税抜）

## 様式8-19 維持管理費内訳書（修繕及び更新費）
様式8-19 維持管理費内訳書（修繕及び更新費）
応募者番号：
※１ A3横で作成してください（枚数任意）。
※２ 修繕・更新の区分や項目は、提案内容に合わせて適宜修正してください。
※３ 内容等の欄には、修繕・更新の内容について可能な限り具体的に記載し、記入欄に収まらない場合は欄外もしくは別紙に記載してください。
※４ 修繕・更新の実施予定年度に、当該年度における提案金額を記載してください。
※５ 自主事業・提案プログラム等業務用の什器備品等の修繕・更新費用は含まず提案してください。
※６ 金額は円単位とし、端数は切り捨ててください。
※７ 消費税及び地方消費税は含まず作成してください。
※８ 全ての提案書における内容及び数値について整合を保つよう注意してください。
※９ CD等に保存して提出するデータは、計算式等を残したExcelファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）としてください。
Ⅰ．本施設 | [20 empty] | （単位：円）
対象施設 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容等 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 事業期間合計 （税抜）
[5 empty] | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26
新体育館 | 建築 | 例：外部 | 例；外壁塗装 | 例：○年毎に△，○年毎に◇を想定
| 設備 | 例：電気設備
例：機械設備
什器備品
・・・
小計
公園 | 駐車場
・・・
小計
合計（税抜）
Ⅱ．具志川運動公園内の既存体育施設及びその他の公園施設
※１ 市が負担する１件60万円（税込）以上の修繕については分けて記載してください。
※２ 具志川運動公園内の既存体育施設にある貸与備品の更新は市が行うため、含まず提案してください。 | [20 empty] | （単位：円）
対象施設 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容等 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 事業期間合計 （税抜）
[5 empty] | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26
具志川運動 公園内の 既存体育 施設 | 具志川 多種目 球技場
具志川 野球場
具志川 ドーム
具志川 庭球場
小計
その他の 公園施設 | 駐車場
・・・
小計
合計（税抜）
１件60万円（税込）以上の修繕を除く合計（税抜）

## 様式8-20 運営費内訳書
様式8-20 運営費内訳書
応募者番号：
※１ 費目は必要に応じて追加や細分化することは可能ですが、「・・・」とある箇所を除き削除や変更はしないでください。
※２ 年度により費用が変化する場合は、金額とその理由・考え方の説明を添付してください。
※３ 維持管理・運営期間中のSPC経費は運営費の内訳に計上し、維持管理費の内訳には含まず作成してください。
※４ 金額は円単位とし、端数は切り捨ててください。
※５ 消費税及び地方消費税は含まず作成してください。
※６ 全ての提案書における内容及び数値について整合を保つよう注意してください。
※７ CD等に保存して提出するデータは、計算式等を残したExcelファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）
としてください。
（単位：円）
費目 |  | 年間費用 | 内容・算出根拠
１．人件費
①受付業務
②利用料金の収受及び還付業務
③問合せ対応業務
④施設管理業務
⑤広報・誘致業務
⑥総務業務
⑦備品等の貸出・管理業務
⑧トレーニング指導・健康相談業務
⑨大会・イベント等運営支援業務
⑩プールの監視業務
⑪プールの水質管理業務
⑫災害時初動対応業務
⑬駐車場・駐輪場管理業務
・・・
２．委託費
①受付業務
②利用料金の収受及び還付業務
③問合せ対応業務
④施設管理業務
⑤広報・誘致業務
⑥総務業務
⑦備品等の貸出・管理業務
⑧トレーニング指導・健康相談業務
⑨大会・イベント等運営支援業務
⑩プールの監視業務
⑪プールの水質管理業務
⑫災害時初動対応業務
⑬駐車場・駐輪場管理業務
・・・
３．消耗品費
・・・
・・・
４．保険料
・・・
・・・
５．その他費用
SPC経費
統括管理業務
・・・
運営業務費 合計（税抜）

## 様式8-21 利用料金設定に関する内訳書
様式8-21 利用料金設定に関する内訳書
応募者番号：
※１ A3横で作成してください（枚数任意）。
※２ 項目は必要に応じ細分化・追加してください。
※３ 要求水準書に示す利用料金の考え方等を踏まえて提案してください。
※４ 要求水準書及び「うるま市体育施設条例」に定めのない備品、設備等について利用料金を収受する場合は、本様式に追加して利用料金を提案してください。
※５ 単位欄には「1時間につき」「一人一回につき」等を記載してください。
※６ 空調料その他加算料金等は、備考欄に記載してください。
※７ 消費税及び地方消費税を含めて記載してください。
※８ 全ての提案書における内容及び数値について整合を保つよう注意してください。
※９ CD等に保存して提出するデータは、計算式等を残したExcelファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）としてください。
（単位：円）
項目 | [5 empty] | 単位 | 料金 | 備考
新体育館
|  | 専用使用 | メインアリーナ | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合
その他の催物に使用する場合
|  |  |  | 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合
その他の催物に使用する場合
2階観客席・ランニングコース
照明施設
空調施設
|  |  |  | 衛生費 | 興行
大会
|  |  | サブアリーナ | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合
その他の催物に使用する場合
|  |  |  | 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合
その他の催物に使用する場合
照明施設
空調施設
|  |  |  | 衛生費 | 興行
大会
|  |  | プール | 入場料を徴収しない場合
入場料を徴収する場合
空調施設
多目的室
照明施設
空調施設
|  | 専用使用以外 | 卓球 | 1台 | 小中高生
大学生・一般
|  |  | バレーボール | 1面 | 小中高生
大学生・一般
|  |  | バスケットボール | 1面 | 小中高生
大学生・一般
|  |  | ハンドボール | 1面 | 小中高生
大学生・一般
|  |  | フットサル | 1面 | 小中高生
大学生・一般
|  |  | バドミントン | 1面 | 小中高生
大学生・一般
|  |  | トランポリン | 1面 | 小中高生
大学生・一般
|  |  | 柔道・剣道・空手 |  | 小中高生
大学生・一般
|  |  | プール |  | 幼児
小中学生
高校生
大人
ランニングコース
トレーニング ルーム
多目的室
その他
|  | 附属設備 | 審判員控室
中会議室 （運営会議室）
小会議室
応接室
放送室・ 映像処理室
シャワー
|  | その他 | ・・・
・・・
具志川運動公園内の既存体育施設
具志川多種目球技場
|  | スポーツ及びレクリエーションの普及並びに振興又は催物のために使用する場合 | 使用者が入場者から入場料、会費等を徴収しない場合 |  | 小中高生
大学生・一般
職業チーム
その他の興行
|  |  | 使用者が入場者から入場料、会費等を徴収する場合 |  | 小中高生
大学生・一般
職業チーム
その他の興行
|  | 附属施設 | 会議室 |  | 小中高生
大学生・一般
職業チーム
キャンプ・合宿等
|  |  | ロッカールーム |  | 小中高生
大学生・一般
職業チーム
キャンプ・合宿等
審判室
冷房
|  |  | シャワー | 個人
団体
放送設備
|  | 照明施設 |  | 全点灯
1/2点灯
|  | 衛生費 |  | 興行
大会
|  | その他 | ・・・
・・・
具志川野球場
|  | 大会又は興行 | 入場料を徴収しない場合 |  | 小中高生
大学生・一般
職業チーム
その他の興行
|  |  | 入場料を徴収する場合 |  | 小中高生
大学生・一般
職業チーム
その他の興行
|  | 練習 |  |  | 小中高生
大学生・一般
職業チーム
照明施設
|  | 附属施設 | 会議室
スコアボード一式
放送設備
審判用具
|  |  | 投球練習場 |  | 小中高生
大学生・一般
職業チーム
|  | 衛生費 |  | 興行
大会
|  | その他 | ・・・
・・・
具志川ドーム
|  | 専用使用 | スポーツ及びレクリエーションの普及並びに振興又は催物のために使用する場合 | 入場料、会費等を徴収しない場合 | 小中高生
大学生・一般
職業チーム
その他の興行
|  |  |  | 入場料を徴収する場合 | 小中高生
大学生・一般
職業チーム
その他の興行
|  |  |  | 練習 | 小中高生
大学生・一般
職業チーム
|  | 専用使用以外 | 野球・ソフトボール |  | 小中高生
大学生・一般
|  |  | フットサル・ハンドボール |  | 小中高生
大学生・一般
|  |  | テニス・ゲートボール |  | 小中高生
大学生・一般
|  |  | 相撲場 |  | 小中高生
大学生・一般
ジョギング
|  | 照明施設 | 点灯の割合 | 100%
75%
50%
25%
|  | 附属施設 | 放送設備
会議室
シャワー室
|  | 衛生費 | 興行、その他
大会
|  | その他 | ・・・
・・・
具志川庭球場
|  | 専用使用 |  |  | 小中高生
大学生・一般
|  | 専用使用以外 |  |  | 小中高生
大学生・一般
|  | 附属施設 | 会議室
|  | 衛生費 |  | 興行
大会
|  | その他 | ・・・
・・・

## 様式8-24 提案対象施設の収支計画
様式8-24 提案対象施設の収支計画
応募者番号：
※１ A3横で作成してください（枚数任意）。
※２ 可能な範囲で詳細に記入し、項目の追加・削除・変更が必要な場合には適宜行ってください。
※３ 金額は千円単位とし、千円未満は切り捨ててください。
※４ 消費税及び地方消費税は含まず作成してください。
※５ 全ての提案書における内容及び数値について整合を保つよう注意してください。
※６ CD等に保存して提出するデータは、計算式等を残したExcelファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）としてください。
（単位：千円）
項目 |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 事業期間累計
|  |  |  | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26
収入 | 公園管理事務所棟の利活用業務
・・・
・・・
自由提案施設（任意）
・・・
・・・
小計
支出 | 公園管理事務所棟の利活用業務
・・・
・・・
自由提案施設（任意）
・・・
・・・
小計
収支 | 公園管理事務所棟の利活用業務
自由提案施設（任意）
提案対象施設関連業務計
投資額 | 公園管理事務所棟の利活用業務
・・・
・・・
自由提案施設（任意）
・・・
・・・
提案対象施設関連業務計

## 様式9-2 工程表
様式9-2 工程表
応募者番号：
※１ A3横で作成してください（枚数任意）。
※２ 設計、建築工事、設備工事等の段階毎に具体的に記入してください。
事業名 ： うるま市総合体育館整備運営事業
種別 | 項目 | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
|  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30

## 様式9-3什器備品等リスト
様式9-3 什器備品等リスト
応募者番号：
※１ A3横で作成してください（枚数任意）。
※２ 金額は円単位とし、端数は切り捨ててください。
※３ 消費税及び地方消費税は含まず作成してください。
※４ 全ての提案書における内容及び数値について整合を保つよう注意してください。
※５ CD等に保存して提出するデータは、計算式等を残したExcelファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）としてください。
室名 | No. | 品名 | 仕様（能力・容量等） | メーカー・型式等 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | （写真等）
①メインアリーナ関連
①メインアリーナ関連 計
②サブアリーナ関連
②サブアリーナ関連 計
③プール関連
③プール関連 計
④トレーニングルーム関連
④トレーニングルーム関連 計
⑤その他共用部関連
⑤その他共用部関連 計
⑥管理諸室関連
⑥管理諸室関連 計
各種什器備品等 合計（税抜）